广东外语外贸大学

南校区行政办公楼八角楼修缮工程

采

购

文

件

项目编号：GWZB2017-34

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇一七年八月

目   录

一、工程概况	4

二、相关要求	4

三、工程承包方式	5

四、工程质量和使用材料要求	5

五、工程工期和保修期：	6

六、响应编制原则、依据及响应书要求	6

七、工程价款拨付方式、调整及结算方式	9

八、投标保证金、履约保证金等有关招投标费用	11

九、有关合同的签订	12

十、注意事项	12

十一、对成交人的其他要求（投标时必须考虑相关费用）	13

十二、评标、定标细则	13

十三、评标方法、步骤及标准	14

附表一：资格性和符合性审查表	17

十四、活动时间	18

十五、附件：	18

附件1:响应承诺书	19

附件2：工程量清单	20

附件4：《主要材料响应表》	38

附件5：施工合同范本	39

附件6 ：施工图纸（另册）	40

附件7 ：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板	41

广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮工程采购公告

广东外语外贸大学（采购人）根据《广东外语外贸大学工程（服务）招标工作管理办法》，就广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮工程进行公开采购，欢迎符合资格条件供应商响应:

一、项目名称：广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮工程

二、项目编号：GWZB2017-34

三、项目预算：250660.51元（含由采购人支配的26647.25元暂列金额）

四、工程概况（工程地点、范围、内容、工期、造价）

（一）工程地点: 广东外语外贸大学南校区。

（二）工程范围:包括行政办公楼八角楼装修修缮及电气改造。

（三）工程内容：包括但不限于以下内容，拆除旧装修新做天花及墙面等，装修建筑面积约415㎡；等；具体工程内容详见工程量清单和施工图内容, 实际施工以中标后建设单位组织图纸会审确认的施工图为准。

（四）工程工期: 30个日历天

（五）工程造价: 最高限价250660.51元（含由采购人支配的26647.25元暂列金额）。超过最高限价的投标响应均按无效处理。

五、响应人资格要求

（一）响应人必须具有广东省省直单位定点工程（装修、修缮）资格，且服务地域为广州市。

（二）响应人没有处于被责令停业的状态。

（三）响应人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

（四）响应人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（五）投标报名截止时间2017年7月前三年内响应人没有重大工程质量问题。

（六）已报名登记并获取本次采购文件。

（七）本次询价不接受联合体投标。

六、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

（一）获取采购文件时间：2017年8月21日～2017年8月25日，9:30～11:30,14:00～16:00

（二）获取采购文件地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼420室招标中心

（三）获取采购文件方式：自行前往购买。申请人报名时须提交的资料详见《报名提交资料一览表》（一式一份）。

（四）采购文件、图纸售价：人民币150元/套（售后不退）

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）响应截止及开标时间：2017年9月6日，9：30（北京时间）

（二）递交响应文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：广东外语外贸大学

（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系 电话：020-36207135

（四）联 系 人：唐老师

广东外语外贸大学招标中心

二〇一七年八月十八日

报名资料一览表

工程名称：广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮工程

投标单位（盖章）

| 审核确认：采购人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 |
| --- |
| 采购人接收资料 人员签名： |  | 投标申请人的 代表签名： |  |
| 序号 | 项目 | 内页码 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备注 |
|  |  |  |  | （此栏不需 申请人填写） |  |
| 1 | 报名公函（同以下资料装订为一本） |  | 原件 |  |  |
| 2 | 企业法定代表人证明书 |  | 原件 |  |  |
| 3 | 报名代表人的法定代表人授权委托书 |  | 原件 |  |  |
| 4 | 广东省定点工程（装修、修缮）资格证明（加盖单位公章） |  | 原件 |  |  |
| 5 | 没有违反询价公告第五条响应人资格要求第2、3、4、5点要求的承诺书 （加盖单位公章） |  | 原件 |  |  |

广东外语外贸大学招标中心

2017年8月

邀 请 函

根据《中华人民共和国招标投标法》和《广东省建设工程招标投标管理条例》的有关规定，广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮工程已具备施工条件。现制定如下采购文件，作为各响应人编制响应文件的依据。

## 一、工程概况

1、工程名称：广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮工程

2、建设地点：广东外语外贸大学南校区(广州市番禺区小谷围广州大学城)

3、采购人（建设单位）：广东外语外贸大学

4、资金来源：自筹

5、采购方式：本工程采用定点采购。

6、项目名称：广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮工程

7、投标限价：本工程设置的最高响应值为250660.51元（含由采购人支配的26647.25元暂列金额）。超过最高响应值的投标响应均按无效处理。

8、工程范围和内容：工作范围包括但不限于以下内容,除旧墙面天花，新做天花及墙面等，装修建筑面积约415㎡；具体工程内容详见工程量清单和施工图内容, 实际施工以中标后建设单位组织图纸会审确认的施工图为准。

9、发包方式： 施工总承包

10、计划工期：为30个日历天

11、现场条件：现场具备开工条件。

## 二、相关要求

（一）响应人需对本项目的全部内容进行响应，任何只对其中一部分内容进行响应的被视为无效响应。

（二）响应供应商必须对项目的技术参数及相关条款作一一实质性响应，并详细列出响应的具体内容。未能实质性响应采购需求的，或者响应不规范，内容不完整，表述含糊不清、不确切、有歧义，按照不完全响应或者完全不响应处理；伪造、变造证明材料，构成提供虚假材料的，将导致响应无效。

（三）本项目要求的技术指标中，凡标有 “★” 的地方均被视为关键的技术指标要求或性能要求，响应人必须对此做出实质性的响应。否则若有一项带 “★”的指标未响应或不满足的，将导致投标无效。

（四）★为避免出现价格恶意竞争,保证项目质量，响应供应商的响应原则上不能低于采购预算金额80%。若低于采购预算金额的80%时须说明充分且可行的理由，不作说明或说明理由不充分可当作无效响应处理。这些分析必须包括但不限于：① 响应清单中每个项目子项及措施项目的单价分析（漏项视为理由不充分）；② 主要用工方式和各工种人工日工资分析；③ 主要材料选购方式及其主要材料的价格分析；④ 主要机械成本分析，及其他分析。分析均必须量化且提供佐证材料（佐证材料须涉及参与上述分析的每一个支撑数据，如有遗漏视为理由不充分）。佐证材料包括但不限于：①响应供应商负责的在建或近一年内完工的相类似工程项目中的相应各工种工人工资结算表（须有工人签名以及业主或监理单位的确认，提供原件备查，否则无效）；② 主要材料响应清单（须由供货商盖章，提供原件备查，否则无效）；③ 拟投入本工程的工程机械台班租赁合同、自有机械提供相应的设备登记证并分析机械台班使用费用等。如单价分析涉及综合定额消耗量的变动，须作进一步的分析说明并提供佐证材料。否则，被视为低于成本响应而响应无效，当作无效响应处理。

## 三、工程承包方式

总价包干,施工图和工程量清单内容和工程量包干。响应人按照采购文件的要求，以采购人提供的图纸及工程量清单为依据，按工程量清单法报价，编制综合单价后形成工程合价（总价）。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容为总价包干范围，工程量清单中缺项或少计工程量的内容，请响应人在清单综合单价中考虑，列入总价包干范围。响应人也可以在提交采购文件答疑时提出、由采购人在答疑中补充列项。

## 四、工程质量和使用材料要求

1、技术要求：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。

2、质量要求：合格。工程质量管理按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，工程质量验收标准按《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》、国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。成交人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人有权要求成交人停工和返工，成交人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。否则履约保证金不给予退还。

3、本项目施工使用的工程材料应符合《建筑材料质量标准与管理规程》的规定和要求，同时要符合设计要求，且必须是《主要材料品牌选用表》中推荐使用的材料品牌，并需具备生产许可证，法定检验单位出具的相应产品品种的产品质量检验报告、出厂检验单、合格证。

4、工程使用的主要工程材料，承包人应提供生产厂家出具的材料合格证书，主要材料须提供样板并经采购人确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，采购人有权拒用，并由成交人承担损失。

5、本工程所使用的主要建筑材料，须经发包人看样封板后，承包人才可以购买和使用。

## 五、工程工期和保修期：

（一）本工程总工期为30日历天，工期从发包人发布开工令之日起计算，响应人也可自报工期，但不能超过发包方规定的总工期。成交人应在接到成交通知书后的7天内，完成施工合同的签署、施工人力组织和施工材料的准备工作。若无法定的延期理由，成交人施工总工期超过合同约定工期时，按《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）有关工期的违约条款执行（违约金由发包方从履约保证金中扣除）。

（二）本工程的保修期按国家有关规定执行。保修期自竣工验收后建设方签字之日起计算，保修期内因施工质量问题而造成的返修费用，全部由承包人负责。

## 六、响应编制原则、依据及响应书要求

（一）响应文件编制的原则和依据

1．响应文件编制原则

本工程采用合同总价包干的方式，以固定工程量清单综合单价形式编制出合同包干总价。工程量清单综合单价按照2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》等现行广东省定额、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）中的工程量清单计价方法编制。

2．响应文件编制的依据

（1）2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》等现行广东省定额、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）等国家、省、市有关计价规定。

(2) 主要材料、设备价格参考建设工程投标期已发布的最新期 《广州地区建设工程常用材料综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，结合市场情况和企业自身情况由响应人自行响应，但响应原则上不得高于建设工程投标期已发布的最新期《广州地区建设工程常用材料综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。如果建设工程投标期已发布的最新期《广州地区建设工程常用材料综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有相关的材料、设备价格，可以按市场价进行响应。

（3）本采购文件及附件施工图纸、工程量清单，施工现场情况、招标答疑及有关补充文件资料。

（4）响应人自身实力、施工、技术和资金能力、经营状况、市场竞争和施工过程中承受风险的能力等。

（5）采购人要求使用的材料规格、型号、品牌。

（6）措施项目费响应应符合成本原则，不能为零，也不能采用不平衡响应，人为抬高单价措施项目响应。响应人应根据响应文件拟定的施工方案或施工组织设计如实对应填报单价措施项目费，并可在采购人给出的措施项目清单基础上增补措施项目。

（7）安全防护、文明施工措施项目费用：按2010年《广东省建设工程计价通则》有关规定计算。

（二）响应文件形式要件（符合性要求）：

1．响应文件必须在封面上正确标以“正本”或“副本”字样。响应文件要求一式三份（其中正本一份，副本二份，电子光盘1张。

2．响应文件封面须由响应人的法定代表人或其授权委托人签名或盖章，并加盖响应人（法人）公章。

3．响应文件在封袋的封口加盖投标单位公章，并经响应单位的法定代表人或其授权委托人签名或盖章。

封袋上应注明：

“广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮工程响应文件”

（三）响应文件内容要求（实质性要求）

技术部分：

1．技术响应总目录；

2．法定代表人证明书（原件），如法人代表委托他人代理则需要同时附上法人授权委托证明书（原件），样式可按本采购文件附件7格式；

3．响应供应商营业执照和资质证书复印件并加盖法人印章；

4．安全生产许可证，检察机关开具的无行贿犯罪记录证明（有效期内）；

5. 投标项目委派建造师资格证、建造师简历表（样式可按本采购文件附件7格式）、安全培训考核合格证（B类）并加盖法人印章；

6．施工组织设计方案：

（1）工程综合简要说明（含企业概况、施工说明、承包内容、施工工期等）；

（2）施工方案和施工方法（包括施工组织设计要点、质量、进度、安全文明施工、分项分部工程施工措施、方法等要素；各种图表如劳动力和材料设备计划、资金使用计划、工期进度计划表等），格式由响应人自定；

7．保证工程按期交付使用的竣工资料和技术资料的移交、归档的保证措施；

8. 投标单位在工程保修期内的服务承诺及措施。

经济部分：

1．经济标书总目录；

2．投标承诺书；                           按本采购文件附件1格式

3．投标价（封面）；                        B.3  C.3

4．总说明；                               附录D

5．单位工程投标价汇总表；                 E.3

6. 分部分项工程报价表；                   F.1

7. 综合单价分析表(二)；                   F.2

8. 发包人提供材料设备一览表               L.1

9. 总价措施项目清单与计价表 ；            F.4

10.其他项目清单与计价汇总表；             G.1

11. 规费和税金项目计价表；                附录H

12. 主要材料品牌选用表；                  按本采购文件附件3格式

13. 主要材料响应表；                      按本采购文件附件4格式

14. 其他响应文件附件。

说明：

- 第3项投标价（格式B.3）至第11项规费和税金项目计算表（ 附录H）等响应文件格式，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 2010年《广东省建设工程计价通则》与《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)投标表格不一致时，采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)表格作为投标书表格。

- 响应文件的经济部分每一页均须编制人签名（并加盖造价人员专用章）或委托代理人签名。

（四）有下列情况之一者为无效响应文件

1．响应文件逾期送到；

2．响应供应商未按规定交纳投标保证金；

3．响应供应商法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议的（均须备好身份证件）；

4．响应文件封袋未按采购文件规定封装，封口处无加盖投标单位公章、无响应供应商法定代表人或其授权委托人签名或盖章；

5．经济部分的响应价封面未按照采购文件规定要求加盖投标单位（法人）公章，无投标单位法定代表人或其授权委托人的签名或盖章、无编制人签名、造价人员专用章；

6．技术部分内无响应供应商法定代表人证明书，若法定代表人委托他人办理又未同时附上法定代表人授权委托证明书；

7．响应文件的关键性内容（关键性内容指采购文件中明确提出的材料规定、工期、质量标准、保修承诺、结算方式、工程技术要点等的文字表述）与采购文件要求不符的；

8．响应文件的关键性内容书写潦草难以辩清，字迹模糊不清；

9．正、副本统一的主要内容（主要内容指合同法要求的关于价格、工期、质量标准、违约责任五大责任的强制性要求内容）不一致；

10．响应文件的经济部分的每一页未按要求签字和盖章。

11．投标响应超过最高报价值（即投标限价）的响应文件视为无效响应文件。

12．如评审过程中，发现响应文件内容与采购文件要求的关键内容不一致，或实质上没有完全响应采购文件要求的内容，该响应文件视为无效。

## 七、工程价款拨付方式、调整及结算方式

（一）工程价款支付及保修金

承发包双方签订合同并进场后，发包人按合同约定拨付工程款合同总价（不包含暂列金）的30%工程预付备料款(预付款)与承包人，工程进度至50%时，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金）的60%；工程通过竣工验收后，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金）的85%（含工程备料款）；承包人提交全部工程竣工验收资料和结算资料，工程结算经发包人审核完成后，累计支付至工程结算总价的95%，并退还履约保证金；结算余款5%作为本工程的保修金。

工程进度款支付的依据：由承包人提交《施工进度报表》（需工程量计算稿及计算表等数据），由建设单位确认签署意见后予以支付。

（二）保修金（不计利息）的支付方式

保修期满完成保修责任14天内支付该项目保修金。

（三）工程价款的调整及结算条款

1．本工程采用清单计价办法

（1）本工程采用总价包干合同，工程量清单、施工图内容包干。按本采购文件的编制依据及原则要求包干。综合单价是指完成规定计量单位项目所需人工、材料、机械、管理费、利润、并考虑本单位所能承担的风险因素等的综合总费用。此费用经采购人确认后为此子项成交单价，成交单价为结算单价，原则上不作任何调整。报价高出采购文件第六条报价编制的原则和依据10%以上的，甲方有权按采购文件要求修正结算的综合单价，工程量按实计算。

（2）措施项目费：在整个合同执行期间无论是否发生图纸变更或工程量增减或材料价格变化等情况，措施项目费的结算价以成交价中的措施项目费固定包干结算。

（3）若有超出响应文件所规定的范围和内容的要求，而出现修改图纸、变更工程范围及内容时（所有的工程变更和现场签证须经甲乙双方书面确认），按下列计价方式处理：

① 响应范围以外工程量清单项目发生变化，按以下规定调整：

A．响应范围（工程量清单和施工图纸内容）以外项目，招标工程量清单报价有的项目，按照合同工程量清单综合单价计算合价进行结算。

B．项目主材改变时（或发包人另外选择主材时），若超出原主材价±10%时，进行主材价调整，只调整相应项目的主材单价（按价差，计入其他项目费结算），综合单价不变。

② 工程量清单没有相同或类似的项目，则按2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）采用清单计价办法计算含税工程造价（取费标准若有上限下限的，按均值取费），再根据成交人投标报价下浮率计算工程结算造价，即增加工程结算造价=根据清单计价办法计算增加工程结算造价×（1-成交价/最高限价）*100%。

工程量清单或主要材料响应表中已有适用的材料价格，按已有的价格执行。工程量清单或主要材料响应表中有类似的材料价格，可以参照类似价格。若工程量清单或主要材料响应表中没有适用或有类似的材料价格，施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中有相应价格的，按施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中的相应价格，施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中没有相应价格，施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中有相应价格的，按照施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的相应价格下浮10%执行。如果施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》和施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有的相应品牌、规格的材料单价，则由成交人向采购人申报（包括厂家、产品规格、检验证书、工程业绩等，提交三家以上的厂家产品供选择），采购人在调查了解市场价后，与成交人协商结算价。

③ 对于响应报价中漏项或少计工程量的处理

A．如果属响应范围（包括清单和图纸）内的工程内容，均确认为综合单价中已考虑，承包单位应无条件完成，不得以投标时工程量清单漏项或少计工程量向建设单位提出增加工程造价的要求。

B．建设单位要求总价包干范围以内工程子目取消或减少投标工程量时，该部分费用予以扣减，或与总价包干范围以外增加工程变更和现场签证费用抵消。

④ 金额在1000元以下的变更不做价款调整。

⑤承包人必须在收到工程变更通知后7天内向建设单位现场代表，提交变更响应；承包人如未能在规定时间内提交响应，则被视为免费提供该项服务。

2.施工单位报送结算必须准确。采购人要求成交人承诺：“承包人提交的结算书中的工程结算价，误差必须控制在承包人送审总价和发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由承包人承担，该费用由发包人在工程结算款中扣除，承包人没有异议”。

3.施工单位必须在竣工验收合格后三个月内办理结算，否则建设单位有权核实工程造价，逾期不予办理结算手续。

## 八、投标保证金、履约保证金等有关招投标费用

（一）本工程的保证金为3500元（支票），收款人：广东外语外贸大学。由各响应人在递交投标书时向采购人缴交，活动结束后由采购人予以退还（不计利息）。响应人与交款人名称必须一致，非响应人缴纳的保证金无效。成交人无正当理由，不得拖延或拒绝与建设单位签订合同，否则保证金不予退还。

（二）本项目履约保证金为成交合同金额的5%；履约保证金待承包方按期按质工程竣工验收并交齐相关资料后退还（不计利息）。

## 九、有关合同的签订

（一）定标次日，《成交通知书》由采购人签发；

（二）成交人应在接到成交通知书5个工作日内，按照成交价、采购文件和响应文件内容，与采购人联系签订合同事宜，同时准备材料、人力等进场事宜。采购人无正当理由，不得拒绝与成交人签订合同，但采购人提供证据证明成交人有下列行为之一的，该成交无效，采购人可以不与成交人签订合同并没收其投标保证金：

1．该成交人与其他响应人串通进行投标的；

2．成交人弄虚作假骗取成交的。

（三）本采购文件为施工承包合同的组成部分，与施工承包合同具有同等法律效力。本工程成交通知书、成交响应文件、本采购文件、招标答疑会纪要和成交人的投标承诺是双方签订施工合同的依据。要求成交人按广东省政府采购网定点采购系统《装修修缮工程定点采购合同》文本格式与建设方签订施工合同，成交人在签订合同时对上述文件如有异议，不愿遵照执行，将被取消成交资格。

（四）本采购文件附件6图纸由采购人提供，开工前甲乙双方确认图纸作为施工合同的一部分。

## 十、注意事项

（一）响应人收到本工程的采购文件等资料后，若有不清楚或疑问者，请以书面文字一式十份（电子光盘2张）在规定的答疑会前一天送达广东外语外贸大学招标中心（广东外语外贸大学后勤综合楼420）。答疑会上所作的解答和有关补充修正均以投标答疑纪要文字为准，并构成采购文件的组成部分。

（二）投标截止前，对有关本项目的文件、补充说明、招标答疑、图纸的问题与答复，均以书面函件为准。

## 十一、对成交人的其他要求（投标时必须考虑相关费用）

（一）成交人应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

（二）成交人应保证完工后十五天内退出现场，在退场前应拆除临建工棚、施工设备并  运出校外，及时清运本工程施工时所留余泥、建筑垃圾、多余土方等，以保证校园环境的干净、整洁，否则按违约处理，每天50元/ M²向建设单位交纳场地占用费，直至按要求搬迁为止。

（三）合同约定的工程项目，成交人不得转包，必须分包的少量子项目工程和专业工程，事先须取得建设单位的同意并在施工合同中确认。否则，建设单位有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此造成的一切经济损失（包括质量、安全事故、拖延工期、增加投资等损失）由成交人负责赔偿。建设单位按工程建设程序可另行选择本工程的施工单位。

（四）要求成交人根据现场施工需要，自行铺设临时用水、用电管线，并安装独立施工用水、电表。按水表、电表实际用量及建设单位收费标准缴回水电费与建设单位，请响应人在投标时考虑该项费用。

（五）成交人必须对施工现场进行围蔽，在施工阶段做出安全措施，防火防盗，防止工伤事故和意外伤害的发生。

（六）成交人应遵守学校的校园管理规定，在施工前到学校保卫部门办理出入证手续。

（七）成交人应按当地政府的规定办理有关环卫、施工噪音、余泥排放手续，承担由此发生的费用，并在施工前书面知会发包人。

## 十二、评标、定标细则

根据《招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）开标

- 采购人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

- 开标时，由响应人或其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后由招标工作     人员当众拆封，宣读响应人名称、《响应一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

- 采购人做好开标记录。

（二）评标委员会

- 本次招标依法组建评标委员会。

- 评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。对采购文件中描述有歧义或前后   不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应人。

- 在评标期间，为方便对响应文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要                求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 如有必要，评标委员会将书面要求响应人修正响应文件中不构成实质性偏离的、微小的、       非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

（三）评标方法、步骤及标准（见后附）

（四）发布成交结果

- 采购人将在以下地址公告成交结果：

广东外语外贸大学网站主页，招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

- 公示结束，采购人在广东省政府采购网的定点采购系统中确认成交人，成交人应在系统中及时做出响应。

- 定点采购合同生成后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

## 十三、评标方法、步骤及标准

（一）评标定标原则

建设单位依法组建评标委员会。以“平均值评标”法，按照“公平、公正、公开、诚信”的竞争原则下进行评选。

（二）评标步骤如下：

1．资格性及符合性有效性审查

响应文件中完全符合列于本采购文件附表一《资格性及符合性有效性审查表》中所要求条款的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其响应文件将被拒绝。

  - 响应人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）不满足《资格性及符合性有效性审查表》规定的任何一项情形的；

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

  - 在资格性及技术性评审结束后，评标委员会根据评审情况编制初步评审报告。在资格性及技术性评审结束后，若有效投标单位不少于3家，进入详细评审。但未通过资格性及技术性评审的响应人的响应将认定无效，不进行详细评审。若有效投标单位不足3家，重新组织招标。

2．响应文件算术校核

评标委员会将对响应文件投标响应按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

- 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

- 经算术复核的响应与其投标响应不一致时，按就低不就高原则确定其最终响应；

- 当单价与数量均符合采购文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

- 当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

- 如果响应人的有关规费、所有暂定金额、预留金等未按采购文件规定的金额填写的，由评标委员会按照采购文件规定的金额进行修正；

- ①分部分项工程量比采购文件少、单位比采购文件小或错误时，以采购文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比采购文件多或单位比采购文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以采购文件中采购人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它采购文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

- 按就低不就高原则，当修正后响应小于原响应，总价按修正后响应；当修正后响应大于原响应，总价按原响应，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正响应与原响应的差额。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标响应，调整后的投标响应对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的响应，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将被没收。

- 评标委员会发现响应人的响应明显低于其他投标响应，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标响应可能低于其成本的，应当要求该响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该响应人以低于成本响应竞标，其投标作废标处理。

3．总响应评分排序

3.1价格得分（100分）：价格得分计算如下：

1) 价格基数（用A表示）的确定：若有效响应人不少于5家（含5家）取所有通过初步审查的响应的算术平均值，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余响应的算术平均值。即A=（N家响应人的响应总额-最高价-最低价）/（N-2）；若有效响应人为3家或4家，价格基数则为所有有效响应人的响应总额的算术平均值；即A=N家响应人的响应总额/N

2) 基准价格为：基准价格=A。

3) 响应人响应等于基准价的为100分，每高于基准价1%的扣2分，每低于基准价1%的扣1分。

3.2 响应人的价格得分即为该响应人的总响应得分。

3.3 推荐成交候选人名单

评标委员会将按各响应人总响应得分由高到低的原则对所有通过初审的响应人进行排序，推荐排名第一的为第一成交候选人，排名第二的为成交备选人。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与公告中响应人资格要求一致） |
| 不能通过资格性审查的响应人，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内响应，投标（响应）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的；若响应明显低于其成本，响应人应能做出合理说明。 |
|  | 2.对标的工程的关键、主要项目没有响应漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了保证金。 |
|  | 4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 5.响应文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 6.有效期为响应截止日起60天。 |
|  | 7.没有其他未实质性响应文件要求的。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现响应人的响应明显低于其他投标响应，使得其投标响应可能低于其个别成本的，将要求该响应人作书面说明并提供相关证明材料。

## 十四、活动时间

评审活动时间安排表

制表日期：2017年8月

| 项目名称 | 广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮工程 | 联系人 | 唐老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东外语外贸大学 | 电 话 | 020-36207135 |
| 程 序 | 计 划 时 间 | 地 点 |
| 发售采购文件 | 2017年8月21日-2017年8月25日 工作日9:00至17:00 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心420 |
| 现场勘察 | 自行勘察（工作日9:00至17:00） 联系人：麦工、联系电话：36641058 | 广东外语外贸大学南校区 |
| 递交响应文件 | 2017年9月6日 8:30时至9:30时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 开启响应文件 | 2017年9月6日 9:30时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 评审 | 2017年9月6日 10:00时至12:00时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |

## 十五、附件：

1、响应承诺书（附件1）

2、《工程量清单》---（附件2）

3、《主要材料品牌推荐表》---（附件3）

4、《主要材料响应表》---（附件4）

5、施工合同范本按广东省政府采购网定点采购系统《装修修缮工程定点采购合同》文本格式（附件5）

6、施工图纸---另册装订（附件6）

7、法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板（附件7）

8、其他响应文件附件

### 附件1:响应承诺书

响 应 承 诺 书

建设单位名称：广东外语外贸大学

采购工程名称：广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮工程

1.我方承诺因对响应文件的任何误解或忽略或对建设场地条件缺乏必要的了解，或不参加工程交底会而导致成交后发生的任何风险，其责任自负，不得以任何理由向建设单位提出任何索赔要求。

2.我方已收到上述采购工程所提供的一切有关采购文件、图纸资料，并对施工现场进行调查勘察，现根据采购文件、答疑纪要、其它相关文件的要求及设计图纸并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位愿以人民币（大写）：                     元 ；（小写）：           元响应竞投承包上述工程。

3.我单位如果成交，必定全面履行上述工程采购文件、图纸、其它相关文件的规定和要求，并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。

4.本工程工期为 30个日历天，保证如期开工，并按期竣工验收。我单位完工后竣工验收前保证及时清运本工程施工时所留余泥、建筑垃圾等，保证环境的整洁、干净。竣工验收后90个日历天以内，保证按建设单位竣工结算目录的要求提交全部竣工结算资料。

5.我单位对采购文件及有关文件的所有条款做出完全响应的承诺。我单位成交后保证遵守广东外语外贸大学的各项管理规定，并接受建设单位委托的工程监理公司的监督管理。

6.我单位承诺：提交的结算书中的工程结算价，误差控制在发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由我单位承担，该费用在工程结算款中扣除，我单位没有异议”。

7、投标有效期为60天。

投标单位名称（盖法人公章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

联 系 人：                         联系电话：

开户银行：                         帐    户：

日    期： 2017 年    月    日

### 附件2：工程量清单

|  | 广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮 | 工程 |
| --- | --- | --- |
| 招 标 工 程 量 清 单 |
| 招 标 人： |  | 造价咨询人： |  |
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人： |  |
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  | 复 核 人： |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编制时间： |  | 复核时间： |  |
|  |  | 扉-1 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 标段： | 第 1 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:黄色防滑砖600mm×600mm 2.新砌加气混凝土砌块讲台，砌块强度等级A3.5，砂浆强度等级：混合砂浆M7.5 3.30厚1：3水泥砂浆找平层 4.3mm厚水泥膏加10%胶水胶水贴10厚饰面砖 5.图纸编号FC-1.00、INDEX-1.30 | m2 | 13.59 |  |  |  |
| 2 | 010904004001 | 地面勾缝 | 1.部位:地面 2.嵌缝材料种类:填缝胶 3.4.图纸编号FC-1.00 | m | 690 |  |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:墙体 2.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:仿木纹砖 3.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长3200内 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 4.图纸编号EL-1.01 | m2 | 4.75 |  |  |  |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.墙体类型:墙面 2.装饰面材料种类:满刮腻子胶两遍、乳胶漆一底两面 | m2 | 3.68 |  |  |  |
| 5 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.部位:墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:米黄大理石 3.图纸编号EL-1.01 | m2 | 12.24 |  |  |  |
| 6 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3 水泥砂浆 | m2 | 136.83 |  |  |  |
| 7 | 011406001003 | 颗粒涂料 | 1.部位：墙面 2.材料种类：颗粒涂料 3.图纸编号EL-1.01 | m2 | 72.9 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：装饰装修工程 | 标段： | 第 2 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 011207001001 | 木花格屏风 | 1.面层材料品种、规格:枫木饰面 2.图纸编号FD-1.03-2 | m2 | 51.62 |  |  |  |
| 9 | 010501001001 | 基座 | 1.部位：屏风底基座 2.混凝土等级：C20 3.图纸编号FD-1.03-3 | m3 | 0.58 |  |  |  |
| 10 | 011207001002 | 深蓝色硬包 | 1.基层板厚度、材料种类:12mm阻燃夹板 2.填充层:欧松板 3.面层板厚度、材料种类:丝绒面料 4.图纸编号FD-1.03-3、EL-1.01 | m2 | 35.28 |  |  |  |
| 11 | 011207001003 | 花槽 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 、50*50*5 2.基层板厚度、材料种类:12mm阻燃夹板 3.面层板厚度、材料种类:80*80环保木 4.涂料种类、颜色：灰色涂料 5.图纸编号FD-1.03-1、EL-1.02 | m2 | 4.82 |  |  |  |
| 12 | 011207001004 | 装饰墙 | 1.基层板厚度、材料种类:12mm阻燃夹板 2.面层板厚度、材料种类:80*80环保木 3.涂料种类、颜色：白色涂料 4.图纸编号FD-1.03-4、3.FD-1.03-5、EL-1.04 | m2 | 46.36 |  |  |  |
| 13 | 010808001001 | 木门套 | 1.种类：100*150木门套 2.图纸编号FD-1.03-5、3.EL-1.04 | m2 | 3.9 |  |  |  |
| 14 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:50宽镜面钨钢装饰线 | m2 | 0.61 |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：装饰装修工程 | 标段： | 第 3 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 15 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、一底两面 3.部位:原天花部位 | m2 | 284.13 |  |  |  |
| 16 | 011407002001 | 灯膜喷画 | 1.装饰面材料种类:灯膜喷画（广东省外贸大学logo） 2.部位:大会议室天花 3.图纸编号RC-1.01 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨 2.面层材料品种、规格9mm:埃特板 3.装饰面材料种类:满刮腻子胶两遍、乳胶漆一底两面 | m2 | 98.38 |  |  |  |
| 18 | 011302001002 | 吊顶天棚（吸音板） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨 2.基层材料品种、规格:9mm埃特板 3.装饰面材料种类:1mm冲孔木色吸音板 4.部位:大会议室天花 5.图纸编号FD-1.02、RC-1.01 | m2 | 29.94 |  |  |  |
| 19 | 011302001003 | 吊顶天棚（防火板） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨 2.基层材料品种、规格:9mm埃特板 3.装饰面材料种类:防火板 4.部位:大会议室天花 5.图纸编号FD-1.02、RC-1.01 | m2 | 29.94 |  |  |  |
| 20 | 011302005001 | 发光灯膜 | 1.装饰面材料种类:软膜 2.部位:大会议室天花 3.图纸编号FD-1.02、RC-1.01 | m2 | 19.18 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010802001001 | 金属门 | 1.钢塑平开门制作与安装 | m2 | 10.08 |  |  |  |
|  |  | 门窗工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：装饰装修工程 | 标段： | 第 4 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 22 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.原天棚抹灰拆除 | m2 | 284.13 |  |  |  |
| 23 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有门 | m2 | 10.08 |  |  |  |
| 24 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.部位：天棚吊顶拆除（阴影部位） | m2 | 107.83 |  |  |  |
| 25 | 011605002001 | 窗台石拆装 | 1.部位:原窗台石拆除 2.原有窗台石50%损坏率，新买窗台石与原有一致 3.图纸编号AR-1.00 | m2 | 7.2 |  |  |  |
| 26 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.木饰面拆除、原有形象墙、软包木条装饰及基层 | m2 | 148.05 |  |  |  |
| 27 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地面饰面及粘贴层拆除 | m2 | 8 |  |  |  |
| 28 | 011606003002 | 投影幕拆装 | 1.投影幕拆除，装修完毕后重装 | m2 | 12 |  |  |  |
| 29 | 011614002001 | 桌椅拆装 | 1.大会议室桌椅拆装：原有桌椅拆除打包保存，提交甲方资产处保管，装修完成后再安装，含333个座位和33套桌子。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 010103002001 | 建筑垃圾弃置 | 1.运距：20km 2.其它：建筑垃圾处置费3元/m3 3.施工方综合考虑运距包干 | m3 | 16.96 |  |  |  |
|  |  | 拆除工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 天棚脚手架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 墙面脚手架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 地面保护，材料综合考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 1.2 | 室内脚手架 |  |  |  |  |  | 室内脚手架，除拆除工程和土石方工程外，预算时按施工方方案计算；无方案的按相应分部分项人工费的15%计取 |
| 2 | 1.7 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.0744 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.0744% |
| 3 | 2.1 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
|  |  | 表-11 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 2 | 工程优质费 |  |  |  |
| 3 | 暂列金额 | 21343.48 |  | 明细详见表-12-1 |
| 4 | 暂估价 | 0.00 |  |  |
| 4.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 4.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  | 明细详见表-12-3 |
| 5 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 6 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 7 | 材料保管费 |  |  |  |
| 8 | 预算包干费 |  |  |  |
| 9 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 10 | 索赔费用 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  | 表—12 |

| 规费、税金项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.1 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 11 |  |
| 合 计 |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  |  | 表—13 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：电气安装改造工程 | 标段： | 第 1 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001006 | 拆除配管 | 1.名称:拆除镀锌电线管 2.规格:DN20mm 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 234.68 |  |  |  |
| 2 | 030411004012 | 拆除配线 | 1.配线形式:拆除电线 2.型号:ZRBVV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 704.04 |  |  |  |
| 3 | 030412004001 | 射灯拆除 | 1.拆除灯具高度:3米 2.灯具种类:射灯拆除 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 55 |  |  |  |
| 4 | 030412004005 | 200*200白色灯盒吊灯拆除 | 1.拆除灯具高度:3米 2.灯具种类:200*200白色灯盒吊灯拆除 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 16 |  |  |  |
| 5 | 030412004004 | 拆除灯带 | 1.拆除灯具高度:3米 2.灯具种类:光带拆除 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 87.06 |  |  |  |
| 6 | 030412005002 | 拆除荧光灯 | 1.拆除灯具高度:3米 2.灯具种类:单管荧光灯拆除 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 7 |  |  |  |
| 7 | 030404034002 | 拆除一位开关 | 1.名称:拆除一位开关 2.规格: 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：电气安装改造工程 | 标段： | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 030404034003 | 拆除二位开关 | 1.名称:拆除二位开关 2.规格: 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除部分合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1F1 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1F2 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:暗配 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 64.41 |  |  |  |
| 12 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT25 3.配置形式:暗配 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 415.93 |  |  |  |
| 13 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT50 3.配置形式:明配 4.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 7 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：电气安装改造工程 | 标段： | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 030411004015 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZRBVV 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 149.43 |  |  |  |
| 15 | 030411004005 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZRBVV 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 1177.33 |  |  |  |
| 16 | 030411004014 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZRBVV 3.规格:16mm2 4.材质:铜芯 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 7 |  |  |  |
| 17 | 030411004013 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZRBVV 3.规格:25mm2 4.材质:铜芯 5.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 28 |  |  |  |
| 18 | 030502005001 | 超五类线 | 1.名称:超五类线 2.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 311.13 |  |  |  |
| 19 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 36 |  |  |  |
| 20 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:埋地射灯 2.型号:节能灯24W 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：电气安装改造工程 | 标段： | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 21 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:内藏灯带 2.型号:节能灯12W 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | m | 168.12 |  |  |  |
| 22 | 030412004008 | 射灯更换节能LED光源 | 1.灯具高度:3米 2.灯具种类:射灯更换节能LED光源 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 套 | 55 |  |  |  |
| 23 | 030404034001 | 三位开关 | 1.名称:三位开关面板 2.规格:单联 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 030404035001 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 三相四线插座 2.规格:25A 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 7 |  |  |  |
| 25 | 030404035002 | LED显示屏插座 | 1.名称:LED显示屏 2.规格:16A 3.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.其他;未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 新建部分合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：电气安装改造工程 | 标段： | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 30 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 37 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 38 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 40 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 44 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：电气安装改造工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
|  |  | 表-11 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：电气安装改造工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 5303.77 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 预算包干费 |  |  |  |
| 7 | 工程优质费 |  |  |  |
| 8 | 其他费用 |  |  |  |
| 9 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 10 | 索赔费用 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  | 表—12 |

| 规费、税金项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：电气安装改造工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.1 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 11 |  |
| 合 计 |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  |  | 表—13 |

附件3：《主要材料品牌推荐表》

主要材料品牌推荐表

工程名称: 广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮工程                         第  1  页共  1  页

| 序号 | 设备和材料名称、规格、型号 | 特殊要求 | 推荐厂家或品牌 | 响应人选用的厂家或品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 2 | 胶合板 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 欧之美、林安、益利安 |  |
| 3 | 地板砖 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 宏宇、东鹏、冠珠 |  |
| 4 | 冲孔吸音板 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 多尔佳、爱富希、 鹏龙 |  |
| 5 | 防火板 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 益利安、骏丰、丽安 |  |
| 6 | 埃特板、 硅酸钙板 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 奇胜、TCL、松本 |  |
| 7 | 电箱 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | TCL、华德力、顺开 |  |
| 8 | 硅酸钙板 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 埃特尼特、可耐福、三乐、松本、穗龙 |  |
|  |  | 安装部份 |  |  |
| 9 | 电线电缆 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 广州电缆(双菱)、广东电缆厂、番禺电缆 |  |
| 10 | 灯具 埋地射灯 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 飞利浦、欧普、索思 |  |
| 11 | 灯具 灯带 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 飞利浦、欧普、索思 |  |
|  | 灯具 射灯 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 飞利浦、欧普、索思 |  |
|  | 开关 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 奇胜、TCL、松本 |  |
|  | 插座 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 奇胜、TCL、松本 |  |
|  | 电线管 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 文兴、万洲、中兴 |  |
|  | 电箱 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | TCL、华德力、顺开 |  |
|  | 电箱配件断路器 | 满足图纸设计和工程量清单要求 | 西蒙、松本、施耐德 |  |

填报说明：1、响应人须在采购人推荐的厂家或品牌中选用。（本工程无涉及相关材料时无须填写，若部分主要材料未在表中

列出的，则优先在表中品牌中选取，再自行补齐材料名称与品牌）

2、如响应人经市场调研后发现采购人推荐的厂家或品牌都不能满足相关国家规范、设计图纸、工程量清单或本选用表的技术要求，可在招标答疑前提出，采购人在招标答疑时回复并明确。

3、如承包人对本推荐表存在部分漏报、错报或全部不报的情况，工程施工时，发包人可在本表选用推荐的厂家（未提供推荐品牌的，可由承包人选定并提供样品及合格证，并由采购人确认），结算时相关清单单价不予调整。

编制人（签名或盖章）：                     响应代表人（签名或盖章）：

日期：      年   月   日

## 附件4：《主要材料响应表》

主要材料响应表

| 工程名称: 广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮工程 | 第 1 页共 1 页 |
| --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 上限单价（按指导价） | 自报单价 | 自报下浮率（%） | 响应人选用的厂家或品牌 | 备注 |
| 本表由投标人根据采购文件要求，在投标报价时拟采用的材料、设备及规格、型号填列。 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（签名或盖章）：                                            投标代表人（签名或盖章）：

时间：         年    月    日

### 附件5：施工合同范本

按广东省政府采购网定点采购系统《装修修缮工程定点采购合同》文本格式。(内容略)

### 附件6 ：施工图纸（另册）

## 附件7 ：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板

法定代表人证明书

（　 ）第　号

法定代表人授权委托证明书

（　 ）第　号

备注：1. 投标书正本为法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书原件粘贴，副本为复印件粘贴；2.证明书也可使用从工商管理部门购买的格式填写。

建造师简历表

工程名称：广东外语外贸大学南校区行政办公楼八角楼修缮工程

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事建造师 （项目经理）年限 |  |
| 建造师资格证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

注：需提供建造师资格证书复印件

# Text boxes

现任我单位            职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：    年龄：   身份证号码：

注册号码：                     企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年   月   日

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名）

授权单位：（盖章）

年  月   日