广东外语外贸大学

拆除北校区61、77、81栋住宅楼工程

招

标

文

件

项目编号：GW	ZB2018-02

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇一八年三月

目   录

招标公告	1

一、第一章 投标须知前附表	4

二、第二章 投标须知	7

1.工程概况	7

2.承包方式	7

3.现场踏勘	7

4.有关说明	7

5.投标文件的编制	8

6.招标文件的澄清与修改	10

7.投标文件的密封和标记	10

8.开标	11

9.投标截止日期	11

10.投标文件的补充、修改与撤回	11

11.错误的修正	12

12.投标保证金	12

13.投标文件的签署和份数要求	12

14.无效标和废标	13

15.评审	14

16.中标候选人确定	15

17.中标通知书	15

18.签订合同	15

第三章 施工安全生产要求	15

第四章 投标文件格式	16

第五章 广外北校区60#77#81#拆除楼栋平面布置简图	24

附件	17

格式1:投标报价书	17

格式2：法定代表人资格证书	19

格式3：法定代表人授权委托书	20

格式4：拟投入的主要施工机械设备表	21

格式5 ：项目管理班子配备情况表	22

格式6 ：承诺书	23

格式7 ：建设工程施工合同版本	25

招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》和《广东省建设工程招标投标管理条例》相关规定，对广东外语外贸大学北校区61、77、81栋楼拆除工程进行公开招标，欢迎对本项目有兴趣并具备合格投标人资格的国内法人参加投标。

## 一、工程概况：

（一） 工程名称：广东外语外贸大学拆除北校区61、77、81栋住宅楼工程

（二） 建设地点：广州市白云大道北2号广东外语外贸大学北校区校园内

（三） 招标人（建设单位）：广东外语外贸大学

（四） 资金来源： 自筹

（五） 招标方式：公开招标

（六） 项目编号：GWZB2018-02

（七） 投标限价：本工程拆除部分最高报价值为人民币￥266707.43（大写）贰拾陆万陆仟柒佰零柒元肆角叁分。超过最高报价值的响应报价均按无效响应处理。工程总造价：本工程总造价=拆除部分造价-废料回收值，废料回收值由施工单位自行填报。

（八）发包方式： 施工总承包

（九）计划工期：30个日历天

（十）现场条件：现场具备开工条件。

## 二、项目基本情况和要求：

本工程为拆除61、77、81栋住宅楼工程（详见广外北校区61#77#81#拆除楼栋平面布置简图）。61#楼（云溪一路11号）及其临建厨房卫生间为一层，建筑面积约161平方；77#楼81#楼为两栋三层宿舍，建筑面积约为1840平方。

1.本项目在工程施工过程中，建筑垃圾应及时处理，不得随意堆放，不按招标人规定进行乱拆或错拆，造成招标人或他人的利益损失。一经证实有损害他人利益的情况发生，招标人有权利从承包人所缴纳的履约保证金中扣除进行赔偿损失。现场不明晰的事项，及时向招标人了解清楚。

2.拆除的具体要求：房屋应整体拆除至±0.000以下至现有室内素土层并平整达到临时停车场的标准，拆除垃圾清运干净，含余泥排放费用，含主体、构筑物、场地清理、整平。达到国家现行有关施工质量规范和标准的要求，并达到合格标准。

3.工程拆除建筑物所产生的钢筋、门窗等废铜旧铁等物品须以料代工，具体估值需投标人现场勘察，自行确定，并自行承担相应的报价风险，不因项目情况不明等条件为由，向招标人另行追加费用（例如：需充分考虑渣土清运处理、噪声、周边地下管线保护、所拆建筑周边及其他需要保护的电力设施等管网保护、临近原有建筑的保护、拆建筑物周围的车辆及周边住户的协调等）。

4.工期要求：开工令签发给后30天内必须完成招标文件及合同要求的全部内容。

5.施工安全要求：中标单位应对参加施工的所有人员和第三者投保意外伤害保险，并承担全部安全责任。中标单位应制定可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，文明施工措施，确保无发生安全事故，保证文明施工。

## 三、投标人资格预审合格条件：

1.在国内注册具有独立法人资格的企业单位，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

2.资质条件及余泥排放证：具有爆破与拆除专业承包三级及以上（含三级）（不分主项、增项差别）的施工企业；（需提供资质证书、安全生产许可证）；需提供有效余泥排放证。

3.业绩要求：近三年有类似规模及复杂程度的房屋拆迁业绩，并要求提供合同等相关证明文件；

4.信誉要求：近三年无违法、违规、违约、违纪行为；

5.项目经理资格：本项目要求注册建造师（含临时）须是申请人本企业职员[以注册建造师（含临时）证书上的工作单位为准]，具备房屋建筑工程施工专业二级及以上资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）；

6.专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）（项目负责人在任职期间不得兼职担任专职安全员）；

7.具有按时、保质完成本工程的能力；

8.本工程不接受联合体投标；

9.法律法规对合格投标人的其他要求、规定；

10.有如下情形之一，不得参加投标：

10.1处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

10.2处于财产被接管、冻结、破产的状态；

10.3有重大安全事故记录的或在实施其他拆除工程时，存在野蛮施工和严重扰民行为；

10.4在参与其他项目的投标活动中，查实有串标行为的；

## 四、投标报名注意事项：

1.报名时间：

2018年3月12日至2018年3月16日：9：00 —17：00（工作时间）。

2.报名地点：

广州市白云大道北2号广东外语外贸大学北校区后勤综合楼四楼420室（电话：020－36207135）。报名时需提交法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、余泥排放证的复印件（加盖公章），提交证件原件核对。法定代表人身份证明及授权委托书原件。

- 开标时间、地点：2018年3月27日上午9：30 时（北京时间），广州市白云大道北2号广东外语外贸大学北校区后勤综合楼四楼422电子评标室。

- 投标承诺书：承诺书必须涵盖以下两项内容（格式自拟）

4.1无违法违规等不良行为记录；

4.2在招标人公布招标信息三天内，已自行踏勘现场。并承诺：“我单位已对本项目现场进行踏勘，深入了解且理解了现场房屋拆除难度、施工通道、施工使用水电等情况，相关因素均已考虑在投标报价内，若我单位中标，承诺不因项目情况不明等条件为由，向招标人另行追加费用”。

5.购买招标文件：招标文件售价150元，招标文件售后不退。

6.招标机构的名称、地址和联系方式

招 标 人： 广东外语外贸大学

地    址： 广州市白云区白云大道北2号

联系电话： 020-36207135

联 系 人： 唐老师

广东外语外贸大学招标中心

二〇一八年三月

## 第一章 投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 广东外语外贸大学拆除北校区61、77、81栋住宅楼工程 |
| 2 | 建设地点 | 广东外语外贸大学北校区 |
| 3 | 招标控制价 及报价方式 | 招标控制价：拆除部分招标控制价为人民币（大写）贰拾陆万陆仟柒佰零柒元肆角叁分（￥266707.43元）; 报价方式：本工程采用固定总价（结算时需扣除暂列金额）包干合同，中标价为合同价。工程总造价（合同价）=拆除部分投标报价-废料回收值，废料回收值由施工单位自行填报。报价需含余泥排放、垃圾外运等费用。 |
| 4 | 项目概况 及拆除范围 | 本工程为广东外语外贸大学北校区61、77、81共三栋楼拆除工程（详见广外北校区61、77、81拆除楼栋平面布置简图）。 1、61#楼（门牌：云溪一路11号）及其临建厨房卫生间为一层，建筑面积约161平方（拆除的建筑物离路口约50米，清理场地垃圾需二次搬运）； 2、77#楼81#楼为两栋三层宿舍，建筑面积约为1840平方。 房屋应整体拆除。具体要求：房屋应整体拆除至现有室外地坪并平整达到临时停车场的标准，拆除垃圾清运干净，含主体、构筑物、场地清理、整平。达到国家现行有关施工质量规范和标准的要求，并达到合格标准。 工程拆除建筑物所产生的钢筋、门窗等废铜旧铁等物品须以料代工，具体估值需投标人现场勘察，自行确定，并自行承担相应的报价风险。补充的事宜参照招标公告项目基本情况。 |
| 5 | 安全要求 | 无安全事故。 |
| 6 | 拆除规模 | 招标文件要求的建筑物、构筑物及附属设施拆除至±0.000以下至现有室内素土层并平整达到临时停车场的标准现有室外地坪并平整达到临时停车场的标准；三栋楼合计拆除的建筑面积约2001平方。 |
| 7 | 工期要求 | 30日历天 |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 9 | 投标人资质要求 | 1.在国内注册具有独立法人资格的企业单位，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营； 2.资质条件及余泥排放证：具有爆破与拆除专业承包三级及以上（含三级）（不分主项、增项差别）的施工企业；（需提供资质证书、安全生产许可证）；需提供有效余泥排放证。 3.业绩要求：近三年有类似规模及复杂程度的房屋拆迁业绩，并要求提供合同等相关证明文件； 4.信誉要求：近三年无违法、违规、违约、违纪行为； 5.项目经理资格：本项目要求注册建造师（含临时）须是申请人本企业职员[以注册建造师（含临时）证书上的工作单位为准]，具备房屋建筑工程施工专业二级及以上资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）； 6.专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）（项目负责人在任职期间不得兼职担任专职安全员）； 7.具有按时、保质完成本工程的能力； 8.本工程不接受联合体投标； 9.法律法规对合格投标人的其他要求、规定； 10.有如下情形之一，不得参加投标： 10.1处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内； 10.2处于财产被接管、冻结、破产的状态； 10.3有重大安全事故记录的或在实施其他拆除工程时，存在野蛮施工和严重扰民行为； 10.4在参与其他项目的投标活动中，查实有串标行为的； |
| 10 | 投标有效期 | 90天（日历天）（从投标截止之日算起） |
| 11 | 投标保证金 | 本工程的投标保证金为5000元人民币（支票），由各投标人在递交投标书时向招标人缴交，投标活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。中标人无正当理由，不得拖延或拒绝与建设单位签订合同，否则投标保证金不予退还。 |
| 12 | 履约担保 | 收到中标通知书3天内，承包人向发包人提交中标金额（合同总价）5％的履约保证金。 |
| 13 | 踏勘现场 | 由投标人自行踏勘。联系人： 曾 江 联系电话： 36641061 |
| 14 | 招标文件的答疑 | 投标人若有任何疑问，应于2018 年 3月 21日上午10时前，形成书面文字并加盖单位公章，提交招标人，招标人将在2018 年 3月 23 日前将澄清文件以书面形式发至所有投标人。投标人收到该澄清文件后应于一日内，以书面形式给予确认。 |
| 15 | 投标文件份数 | 书面形式文件3份（1正2副），电子文档1份（Word/Excel版本，电子版报价表必须是可读的Excel格式，电子版采用的存储介质应为光盘） |
| 16 | 投标文件提交地点及截止时间 | 提交地点：广东外语外贸大学北校区后勤综合楼四楼422电子评标室 截止时间：2018 年3 月 27 日上午9：30时整 |
| 17 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018 年 3月 27 日上午9：30时整 开标地点： 广东外语外贸大学北校区后勤综合楼四楼422电子评标室 |
| 18 | 定标准则 | 本项目采用经评审的响应招标文件要求的最低价者中标。 |
| 19 | 招 标 人： 广东外语外贸大学 联 系 人： 唐老师 |

第二章   投标须知

一、工程概况

1.工程名称：广东外语外贸大学拆除北校区61、77、81栋住宅楼工程

2.拆除规模：房屋拆除建筑面积共计约为2001平方。

本工程为广东外语外贸大学北校区61、77、81共三栋楼拆除工程（详见广外北校区61、77、81三栋楼拆除楼栋平面布置简图）。其中，61#楼（云溪一路11号）及其临建厨房卫生间为一层，建筑面积约161平方；77#楼81#楼为两栋三层宿舍，建筑面积约为1840平方。

二、承包方式

本工程采用固定总价含税包干，由拆除方总承包，中标后不得以任何形式转包。如一旦发现有转包，甲方有权终止合同，并处以相应罚款。

三、现场踏勘

(1)为确保投标的准确性和措施的可行性，招标人不统一组织现场踏勘，请投标人对工程现场及周围环境自行进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

(2)招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

(3)投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场做好安全措施，确保安全的情况下进行考察，安全问题由投标人负责。

(4)如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

四、有关说明

(1)拆除方式：原则上以机械拆除为主。

(2)质量要求：将房屋拆除至现有室外地坪并平整达到临时停车场的标准，达到国家现行有关施工质量规范和标准的要求，并达到合格标准。

(3)工期要求：开工令签发给后15天内必须完成招标文件及合同要求的全部内容。由于中标人原因造成不能按中标合同工期拆除完毕，从中标方接收被拆迁房屋之日起，按招标工期每推迟一天，按 壹仟元/天支付违约金。

(4)残值报价：由投标单位根据市场综合因素、招标人的工期要求、拆房现场实地情况、垃圾清运费、安全文明措施费等总价包干。房屋拆除的旧料残值投标报价支付给招标人，在投标投标报价书中体现，结算时在工程结算款中直接扣除。投标报价不能出现负数，如发生报价为负数的情况，则按无效标处理。拆除的旧料（工程拆除建筑物所产生的钢筋、门窗等废铜旧铁等物品的估值，需投标人现场勘察，自行确定，并自行承担相应的报价风险。）归中标人所有。

(5)安全措施和文明施工

1.中标单位在拆房期间必须按规定要求做好现场安全文明施工工作，包括做好与周边住户沟通，保护好周边的建筑物等；拆除工程附近有中小学和幼儿园，要做好中小学生安全保护措施和提出安全防护方案；施工场地要求警示标志明显，安全设施配备到位。拆迁围档现场采用彩钢夹心板进行封闭式围蔽，高度不低于2米。现场做好防尘降噪工作（拆除时要采取洒水降尘等有效措施）。向周围群众公示安民告示，在拆除现场危险区域设置警示标志。

2.拆除单位全面负责所拆建筑物周围的车辆、树木等的防护，照明和场外的道路交通、环卫等工作，渣土处理、噪声等，如需与城管或其他政府职能部门沟通手续，由中标单位负责办理，其产生费用均含在投标报价里，总价包干。

3.由于中标人的原因造成拆房人员伤亡事故、第三方事故或使招标人受损等，将由拆房方承担全部责任。

五、投标文件的编制

（1）投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标。

（2）不按招标文件的要求提供的投标文件作废标处理。

（3）投标文件由商务报价、资信及技术文件组成。

1.商务文件

1.1投标报价书

1.2法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

1.3法人委托书；

1.4投标报价书；

1.5投标保证金；

1.6施工组织设计方案

1.7安全保证措施及环境保护措施、文明施工保证措施、拟投入的劳动力计划及主要施工机具情况；

1.8项目班子配备、项目经理及技术负责人简历、资质证及业绩等相关资料复印件

2.资信文件

1.1营业执照副本；

1.2具有爆破与拆除专业承包三级（或三级以上）（不分主项、增项差别）的施工企业资质，需提供资质证书、安全生产许可证等。

1.3项目经理资格：本项目要求注册建造师（含临时）须是申请人本企业职员[以注册建造师（含临时）证书上的工作单位为准]，具备房屋建筑工程施工专业二级及以上资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）;

1.4专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）（项目负责人在任职期间不得兼职担任专职安全员）；

1.5投标承诺书（详见格式6）；

1.6近三年的拆房业绩一览表（两个及两个以上，证明材料以合同为准。）

1.7类似项目工程业绩指的是：近三年内（合同签订时间为2015年1月1日起至开标时间止，如无法证明该项目的合同是在此时间范围内签订的，须另行提供业主证明材料。；

1.8投标人认为需要提供的文件和资料。

3.技术文件

1.施工组织设计：需明确主要施工方法；工程投入的施工机械设备情况，主要施工机械进场计划；管理人员班组配备情况表及项目负责人简历表；确保工程质量、工期、文明施工、安全生产技术组织措施。

2.管理人员班组配备：项目负责人、施工员、安全员为必备人员。管理人员对拆除工程现场进行管理。拆除过程中管理人员不得擅自变更，不得擅自退场，如未经招标人书面同意擅自变更的，按变更管理人员每人  壹 万元从工程款中直接扣除违约金；擅自退场的，按每人 壹 万元从工程款中直接扣除违约金。工程实施中，由招标人对以上人员实行考勤制度，无故缺席、离岗的按每日每人次  壹仟  元从工程款中直接扣除违约金。

3.投入的主要施工机械设备应根据招标人要求进场。任何一台主要施工机械设备不能按时进场，招标人将按  壹  万元/台从工程款中直接扣除违约金。在工程实施期间，未经招标人书面批准，乙方进场必用的施工机械不得撤离现场，否则招标人按  壹 万元/台从工程款中直接扣除违约金。

（4）这些均将作为招标人择优选取投标人的条件和依据。如果对上述要求没有详细说明的，经评标小组确定不符合要求的作废标处理。

六、招标文件的澄清与修改

（1）投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应按“投标须知前附表”第10项规定的提疑截至时间前，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等）向招标人提出，招标人会以补充招标文件的方式或其他形式给予解答。

(2)招标人向投标单位发送的任何资料文件及投标单位提出的问题，均以书面形式确认，任何口头提问及答复一律无效。

(3)招标文件发出后，在投标截止日期__2__天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

(4)招标文件的修改将以书面形式发放给每个投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。

(5)招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准；

(6)招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少__2__日前以书面形式给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

七、投标文件的密封和标记

(1)投标人应将投标文件的所有正本和副本密封在密封袋里。并在投标文件袋上清楚标明“正本”或“副本”；

(2)在投标文件密封袋上均应:

1.1写明招标人名称和地址；

1.2注明下列识别标志；

•a•招标编号；

•b•工程名称；

•c• 2018年_    月     日__ 9 _时_  30__分开标,此时间以前不得开封。

1.3所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。

1.4未按招标文件要求制作的标书作废标处理。

八、开标

(1)本工程招标人将按照投标前附表第15、16项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。

(2)参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书（附参加开标会议授权委托书供投标人参考），以证明其身份，不符合上述情况的，投标文件将被拒绝。

（3）由招标人查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第八条第2点规定；

（4）由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证；

（5）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

（6）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

（7）投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。

九、投标截止日期

（1）投标人应按前附表第15项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人；

（2）投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新组织招标。

十、投标文件的补充、修改与撤回

（1）投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

（2）投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知第七条有关规定密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；

（3）投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件:

1.传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章；

2.具有本须知第七条第2点所要求的标注；

3.非常清楚地标明“撤回”字样；

4.有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。

（4）在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件；

（5）在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金或投标保函将被没收。

十一、错误的修正

（1)评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:

1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

1.2 如果总价与单价不符，以总价为准修正单价；

(2)当评标委员会按照上述原则修正错误,发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理。

十二、投标保证金

(1)投标人应按规定时间提交5000 元人民币投标保证金。

(2)对于未能按要求提交保证金的投标文件，招标人可以视为不响应投标而予以拒绝。

(3)未中标投标人的保证金将尽快清退，最迟不超过招标人与中标人签订合同后五个工作日。

(4)投标单位有下列情况者，将被没收投标保证金：

1.投标保证金递交后，无任何书面申请无故放弃投标的；

2.存在以他人的名义投标、串标行为、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

3.中标结果公示期间，无正当理由自动放弃中标的；

4.中标后，无正当理由未按规定的时间、地点与招标人签订合同的；

5.未按规定提供履约保证金的；

6.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

7.拒绝履行合同义务的；

8.投标人在投标有效期内撤回投标文件；

9.有影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

10.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

十三、投标文件的签署和份数要求

（1）装订及签署

投标文件按招标文件编制要求装订成册，封面和内部有要求的文件，必须加盖投标人公章并由法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

（2)投标文件的份数

提供一式三份 。其中正本一份，副本二份。在封面上须注明“正本或副本” 、“项目名称、招标编号”等字样。正本和副本内容有出入，以正本为准。副本可以用复印。

(3)包装及密封

投标文件正本、副本一起包装密封，须有密封条并加盖投标人公章、法定代表人或授权代表签字。

(4)投标文件如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。

(5)由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

十四、无效标和废标

(1)发生下列情况之一的投标文件被视为无效，投标文件被拒绝接受：

1.超过投标文件递交截止时间送达的；

2.由于包装不妥严重破损或失散的；

3.未按照招标文件规定要求包装、或未签字、盖章、密封的；

4.以电讯、邮寄形式投标的；

5.投标文件包装封面上单位与购买招标文件、单位不一致的；

6.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

(2)开标时，发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1.法定代表人或其授权代表未参加开标会议或未携带有效居民身份证的；

2.授权代表参加投标，未按规定提供法定代表人授权书的；

3.法定代表人参加投标，未按规定提供法定代表人证明的；

4.出现多个投标报价，并未说明以哪一个为准的；

5.递交两份或多份内容不同的投标文件的；

6.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

(3)在投标文件初审时，发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1.投标人不满足资格要求的；

2.法定代表人授权书不合法的；

3.有效期、工期等不能满足招标文件要求的，（不填未写工期，视按招标文件要求）；

4.投标报价出现负数的；

5.投标保证金未按要求递交的；

6.未按招标文件编制，字迹模糊不可辨，文件签署、盖章不齐全的；

7.投标文件编制内容不完整的；

8.改变招标内容、服务内容的；

9.投标人与招标人、招标机构有利害关系的；

10.投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

11.承诺书未附或不符合招标文件要求的；

12.投标文件编制内容不完整的；

13.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

十五、评审

根据有关规定及本项目的实际需求，按照公平、公正、公开、科学的原则制定。

- 评审组织

1.评审工作由招标人组建的评审小组负责。评审小组由招标人组织有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人及以上单数，其中业主代表不超过总数三分之一。

2.评审小组在成员之中（除业主代表）可推荐一名组长，主持评审工作，集各成员意见，使整个评审工作有序有效的进行。

3.整个开标、评审过程接受当地相关部门的监督。整个评审过程应严格保密，评审小组成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评审信息。

4.评审小组应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对照招标文件规定的条件和标准，对各投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。如属于实质性负偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩、但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

5.评审小组对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（2）评审办法

本项目采用经评审的响应招标文件要求的最低价者中标。

（3）评审报告

1.评审结束后，应当向招标人提交项目评审报告。评审报告是招标人确定中标人的合法依据，评审小组应当如实、客观反映评审情况，按投标报价从低到高依次排序并推荐中标候选人。

2.各评审人员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可以在报告中签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

（4）评审过程保密

1.开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2.在评审期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

十六、中标候选人确定

（1）评审小组将通过评审报价最低的两名投标人作为中标侯选人向招标人推荐，报价最低的为第一中标候选人，报价次低的为第二中标候选人（报价相同时，，由招标人根据投标人的资质等级、施工方案的优劣对比后确定中标人），并提交经评审小组成员签字的评审报告。

（2）评标小组是在认真分析投标文件的基础上，遵循公开、公平、公正、合理、科学的原则，提出评标报告，经招标人核准后，原则上向第一中标候选人发放中标通知书。

（3）投标人中标后未在规定时间内与招标人签订协议，除作自动弃权外，投标保证金全部没收。

十七、中标通知书

在投标文件有效期内，中标人确定后，由招标人向中标人发出《中标通知书》,同时通知所有未中标人。中标通知书是合同的组成部分。

十八、签订合同

（l）中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》中规定的时间和地点与招标人签订合同。在合同签订之前中标人须向采购人递交拆房保证金，如不递交视为主动放弃中标机会，没收投标保证金。

（2）招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

（3）如果中标人没有按照上述规定签订合同，招标人将取消其中标资格。在此情况下，招标人可将该标授予下一个中标候选人。

（4）

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金将被不予退还，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失。

第三章  施工安全生产要求（包括但不限于）

施工过程中应严格执行国家及市有关安全规范、条例、命令。根据拆除工程特点，制定以下现场施工安全技术要求（作为合同附件）：
1.进入现场的施工人员必须持证上岗，佩戴明显标牌。
2.对复杂的拆除工程应编制施工方案，一般拆除工程应有口头或书面安全交底。
3.实行逐，高空作业必须系好安全带。
4.工程附近有中小学和幼儿园，要做好中小学生安全保护措施，应设有专职安全检查员、环保监督员各若干名。
5.保持安全的现场施工环境，非施工人员禁止入内，现场防护设施、安全标志应齐全有效，未经许可不得擅自移动或拆除。
6.杜绝立体交叉作业，高空作业时应有专人指挥，设警戒人员，杜绝非施工人员靠近。
7.施工过程中应保护现场用水、用电安全。
8.施工场地应做到室外自然地平，不能有大量的砖、瓦、碎石和跑冒漏水、漏电现象，达到甲方验收标准。
9.拆除建筑物应自上而下进行，禁止数层同时拆除，当拆除某一部分的时候应该防止其它部分的倒塌。
10.拆除建筑物过程中，现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线，应另外设置配电线路。
11.拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应该和整体程度相配合，不能先拆除。建筑物的承重和支柱和横梁，要等待它所承担的全部结构和荷重拆掉后才可以拆除。

- 拆除建筑物一般不采用推倒的方法，遇有特殊情况必须采用推倒方法的时候，必须遵守下列规定：
  12.1砍切墙根的深度不能超过墙厚的1/3，墙的厚度小于两块半砖的时候，不许进行掏掘。
  12.2为防止墙壁向掏掘方向倾倒，在掏掘前，要用支撑撑牢。
  12.3建筑物推倒前，应发出信号，待所有人员远离建筑物高度2倍以上的距离后，方可进行。
  13.在高处进行拆除工程，要设置流放槽，以便散碎废料顺槽流下。拆下较大的或者帘重的材料，要用吊绳或者起重机械及时吊下或运走，禁止向下抛掷。拆卸下来的各种材料要及时清理、分别、堆放在一定位置。
  14.拆除石棉瓦及其它轻型屋面工程时，严禁施工人员直接踩踏在石棉瓦及其它轻型板上进行工作，必须使用移动板梯，板梯上端必须挂牢，防止高处坠落。

第四章   投标文件格式

工程招标

投标文件

项目编号：

项目名称：

投 标 人：                                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字、盖章）

日    期：            年      月      日

格式1

投 标 报 价 书

致： 广东外语外贸大学（招标人）：

1.我方己仔细研究了                      工程项目的招标文件全部内容，遵照有关规定，我方经考察现场和研究上述工程招标文件等所有内容后，结合本工程实际情况和我方的综合实力，针对本次工程拆除的三栋建筑物（61、77、81）所产生的钢筋、门窗等废铜旧铁等物品，由我方（承包方）进行处理，我方愿意以人民币         元对投标人进行补偿，愿意以工程总造价（其中拆除部分投标报价为         元，工程总造价=拆除部分投标报价-废料回收值）人民币（大写）                 元（￥         ）的总价包干承接本工程；愿意按招标文件要求的工期        日历天，组织实施和完成承包工程，工程质量达到                     。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销报价文件。

3．如我方中标：

(l)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内响应并与贵校签订合同。

(2)随同本投标报价书递交的报价书附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且满足第一章“招标公告”合格投标人的要求。

5.                   （其他补充说明）。

投标人：（盖章）         法定代表人或委托代理人：             （签字并盖章）

日期：       年    月    日

格式2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日   期：         年       月           日

格式3

法定代表人授权委托书

兹委托     （姓名）     为我单位参加     （招标人及工程名称）               开标会议的代理人，在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理期限：自      年      月      日至      年      月      日

(本委托书应与受托人身份证一并在开标会上出示）。

委托人：（投标单位公章）        法定代表人：（章）

年    月    日

格式4

表1  拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

格式5

表2  项目管理班子配备情况表

投标工程名称：

| 姓名 | 职务 | 上岗资格证明 | 工程经历 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

格式6

承 诺 书

广东外语外贸大学：

如我单位中标，保证做到以下几点：

1.我方在施工前将做足安全措施，如在拆除工程中发生伤亡事故或造成他人人身伤害及财产损失由我单位承担一切经济和法律责任。

2.进场前做好全部拆除人员人身保险工作。

3.确保做好环境保护措施。

4.确保按时拆除。

5.文明施工管理。

6.安全保护工作，确保安全拆除。

7.按照合同及招标人要求时间完成工程。

8.我单位保证不串标、围标、无不合理投标。

9.我单位郑重承诺：“我单位已对本项目现场进行踏勘，深入了解且理解了现场房屋拆除难度、施工通道、施工使用水电等情况，相关因素均已考虑在投标报价内，若我单位中标，承诺不因项目情况不明等条件为由，向招标人另行追加费用”。

10.我单位承诺所有提供的投标及报名材料均真实有效，如若弄虚作假，一经查处，取消投标及中标资格，并列入贵单位黑名单。

投标单位：（盖章）

日  期：    年   月   日

（承诺书内容必须涵盖以上十点内容，且不允许修改，若修改或遗漏相关条款，按废标处理！）

第五章 拆除北校区61、77、81栋住宅楼工程平面布置简图

格式7

# 建设工程施工合同

发包方（甲方）：广东外语外贸大学

承包方（乙方）：

工程名称：拆除61、77、81栋住宅楼工程

合同编号：

签约日期：2018年   月   日

发包方（甲方）：广东外语外贸大学

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以及广外党纪【2017】36号及附件《2018年度第一批大型基建修缮经费项目预算申报按轻重缓急排序汇总表》，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：拆除61、77、81栋住宅楼工程

工程地点：北校区校园内

工 程 内 容：拆除61、77、81栋住宅楼工程（详见广外北校区61#77#81#拆除楼栋平面布置简图）。拆除垃圾清运干净，含余泥排放费用，含主体、构筑物、场地清理、整平。

工程数量：61#楼（云溪一路11号）及其临建厨房卫生间为一层，建筑面积约161平方；77#楼81#楼为两栋三层宿舍，建筑面积约为1840平方。

拆除标准：房屋应整体拆除至±0.000以下至现有室内素土层并平整达到临时停车场的标准，。达到国家现行有关施工质量规范和标准的要求，并达到合格标准。

废料处置：施工中拆下的各类废旧材料需以料代工，抵扣工程费用

立项依据：广外党纪【2017】36号及附件

《2018年度第一批大型基建修缮经费项目预算申报按轻重缓急排序汇总表》

资金来源：学校专项资金

二、工程承包范围及承包方式：

承包方式：施工总承包，（包工包料、包工期、包质量）。

三、合同工期：

计划开工：2018年    月   日

计划竣工：2018年   月   日

合同工期：总日历天数 30天。

四、双方责任：

发包方责任：

1.承包方进场后，发包方向承包方进行施工交底，交代清楚施工现场周围地下障碍与施工中需要注意的事项并提供有关技术资料。

2.负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。

3.配合承包方对施工人员进行安全教育

4.发包方负责办理合同。

5.负责组织施工，工程现场由后勤处工程科负责管理，现场代表为刘更。

6.负责办理工程结算。

承包方责任：

1.为施工人员丶机械设备购买保险。

2.负责编制施工方案，制定安全丶环保措施并报甲方审定。

3.积极配合发包方的工作，负责拆除范围内的警界工作。

4.认真贯彻执行国家及当地有关部门对建筑拆除施工提出的各项要求和规定，做到文明安全施工，如期完成施工任务。

5.必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求，洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生。

6.负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，切实保护旁边中小学生安全，确保施工中万无一失；如发生任何安全责任事故及引起的经济损失，责任全部由承包方承担。

(1) 服从发包方现场管理人员的指挥，尊重发包方的管理制度。

(2) 承包方指定XXX为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向发包方通报现场情况。

五、合同价款 ：

工程总造价人民币大写：

小写：

其中拆除工程价款为大写：

小写：

废料回收值为大写：

小写：

六、工程价款及结算的约定：

1.工程结算办法：本合同属于总价包干合同，本合同中的工程内容包干。工程总造价=拆除工程价款-废料回收值）人民币（大写）                 元（小写￥         ）的总价包干承接本工程；

2.结算时应提交的资料：承包人应在工程竣工验收后3个月内向发包方提交竣工资料和结算资料（一式四份），并办理结算工作。提交的结算资料如下：①工程立项文件；②合同及工程报价书、施工图；③验收合格证明文件及竣工图纸和施工签证资料；④结算书和工程量计算底稿；⑤工程款收付证明；⑥其它与结算有关资料。

3.结算价以发包方审计处审定价为准。

七、验收：

1.指派 杨 锡 容 为发包方驻工地代表，对施工内容、进度进行监督检查、确认。

2. 双方按国家有关验收规范条款执行，达到合同注明的拆除标准要求；如发现因承包方原因引起的任何问题，承包方无条件进行整改，所有发生费用由承包方负责。

八、安全施工：

承包方必须采取有效措施确保与本工程有关的财物、人身安全。在校园范围内若发生因承包方原因造成的质量安全事故，由承包方承担相应责任。

九、工程付款：

1、收到中标通知书3天内，承包方向发包方提交中标金额（合同总价）5％的履约保证金，待工程竣工验收合格后无息退还给承包方。

2、双方签订合同后五个工作日内，发包方按合同约定拨付工程款合同总价（不包含暂列金）30%工程预付备料款(预付款)与承包方，工程进度至50%时，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金）的60%；工程通过竣工验收后，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金）的85%（含工程备料款及安全文明施工费）；承包方提交全部工程竣工验收资料和结算资料，工程结算经发包方审核完成后，累计支付至工程结算总价的100%。 工程进度款支付的依据：由承包方提交《施工进度报表》（需工程量计算稿及计算表等数据），由建设单位确认签署意见后予以支付。

十、合同生效:

本合同经双签字或盖章后生效。本合同一式八份，发包方执6份，承包方执2份。

合同订立时间：2018年  月   日，合同订立地点：广州市，本合同双方约定签字并盖章后生效。

发包方（甲方）：广东外语外贸大学           承包方（乙方）:

法定代表人：（签字）：                      法定代表人：（签字）：

委托代理人：（签字）：                      委托代理人：（签字）：

住    所：                                住    所：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

邮政编码：510420                          邮政编码：