广州市广外附设外语学校

水电维保服务采购项目

招

标

文

件

项目编号：GWZB2016-05

招标单位：广东外语外贸大学

二〇一六年三月

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标供应商须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东外语外贸大学（招标人）根据《广东外语外贸大学工程（服务）招标工作管理办法》，就广州市广外附设外语学校水电维保服务采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目编号：GWZB2016-05

二、项目名称：广州市广外附设外语学校水电维保服务采购项目

三、项目预算：55万元/年

四、项目内容及需求：

（一）、项目内容：

1、校园所属教学楼、学生宿舍、职工宿舍、学生教工食堂、礼堂、体育场馆等的室内所有用电及外照明的检修。

2、公共场所用电器如校道路灯、围墙灯、广场灯、射灯检修。

3、校园所属房间的插座、开关、配电开关箱检修。

4、低压电柜至校区供、配电线路、每栋楼的总开关柜检修，低压送配电房的、洗衣房供电电路检修、发电机（含蓄电池）检查保养（机油、配件、设备等由学校提供）。

5、生活用水水管检修，加压泵房、高低压电房24小时值班，需做峰值记录，发现异常情况及时向学校汇报，并做好登记，按行业要求执行高低压电房管理制度，完成用电安全的紧急处理。

6、太阳能供水系统及设备、饮用水供水系统和设备巡查，检修，每天必须对每套太阳能设备进行巡查，并向总务处汇报设备运行情况。

备注：所有设备维修不列入承包范围内，只负责用电设备供电到位，如设备发生故障，协助联系维修单位，所需费用由校方负担。

（二）、服务期限： 3年（合同签订日起），满足条件情况下逐年续签。（具体条件详见用户需求书）

（三）、项目实施地点：广州市广外附设外语学校内指定地点。（广州市白云区广花一路599号）

五、投标供应商资格：

（一）、 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（二）、具备投标条件的在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。

（三）、投标人持有检查机关开具的无行贿犯罪记录证明（有效期内）

（四）、投标人须具有投标人必须有《广东省承装（修）、试电力设施许可证》五级（或以上）或机电设备安装工程三级（或以上）或送变电工程专业承包三级（或以上）资质。

（五）、已报名并获取本次招标文件。

（六）、本项目不接受联合体投标。

（六）、本项目不接受挂靠单位投标。

六、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

（一）获取招标文件时间：2016年4月1日～2016年4月8日，9时～17时（工作日）

（二）获取招标文件地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼416室招标中心

（三）获取招标文件方式：自行前往购买。投标申请人报名时须提交的资料：法人营业执照副本复印件一份，资质证明复印件一份；法人授权书原件(加盖公章及加盖法人代表印章或签名)。（复印件须加盖单位公章并带原件核对）。

（四）招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2016年4月21日，9：30（北京时间）

（二）递交投标文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）招标人名称：广东外语外贸大学

（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系 电话：020-36207135

（四）联 系 人：潘老师

广东外语外贸大学招标中心

二〇一六年三月

第二部分　用户需求书

- 服务范围

广州市广外附设外语学校创办于1993年9月，位于广州市白云区大朗，校园面积300多亩，建筑面积13万平方米，现有小学至高中138个班5300多名学生，700多名教职工。

1、校园所属教学楼、学生宿舍、职工宿舍、学生教工食堂、礼堂、体育场馆等的室内所有用电及外照明的检修。

2、公共场所用电器如校道路灯、围墙灯、广场灯、射灯检修，配件和设备由学校提供。

3、校园所属房间的插座、开关、配电开关箱检修。

4、低压电柜至校区供、配电线路、每栋楼的总开关柜检修，低压送配电房的、洗衣房供电电路检修、发电机（含蓄电池）检查保养（机油、配件、设备等由学校提供）。

5、生活用水水管检修，加压泵房、高低压电房24小时值班，需做峰值记录，发现异常情况及时向学校汇报，并做好登记，按行业要求执行高低压电房管理制度，完成用电安全的紧急处理。

6、太阳能供水系统及设备、饮用水供水系统和设备巡查，检修，每天必须对每套太阳能设备进行巡查，并向总务处汇报设备运行情况。

备注：所有设备维修不列入承包范围内，只负责用电设备供电到位，如设备发生故障，协助联系维修单位，所需费用由校方负担。

二、材料及说明

1、水电维修使用的材料由甲方提供。乙方每次维修前，必须由甲方经手人或保修人员按实际使用材料在维修单上签证确认后，到甲方物资仓库领出。本着节约和安全使用的原则，可修的不换、必换的不省。

2、乙方自带维修保养工具并自行保管。甲方不承担提供、保管的责任。

三、人员配置要求

1、高压值班电工：3人（要求全部使用有高压上岗证的中、高级职称的正式职工负责，分3班轮值，每班1人，24小时到位值班）。

2、安全供水供电及维修检查、签证等管理人员1人。

3、日常水电维修保养工作（含抄表、制表、仓管）7人，其中全天24小时设立高低压送、配电和发电以及处理供水供电维修应急值班电工3人（含星期六、日和节假日）。

合计人员配备11人。所有电工必须有电工上岗证。

四、服务要求

1、制定各种管理措施，负责校区宿舍内外的水电管网设施设备的正常运行和维修、保养。维护范围内的水电设备完好率要求达到98％。

2、加强实地调查研究，制定节约用水、用电的规定和计划，并送报甲方总务处。

3、建立对加压泵房、发电机房、高低压配电房的保养、检查制度，对泵房和发电机房作巡查维护记录，并落实到负责人。如发现异常及时报告学校相关部门负责人。

4、全天24小时设立高低压送、配电和发电以及处理供水供电维修应急值班电工（含星期六、日和节假日）。

5、每逢节假日学生离校后，对教学楼、宿舍楼的水电进行定点分段检修，保障学生回校后上课和日常供水供电，每学期必须保证进行两次全面检查。

6、高低压电房必须24小时有人值班，对用户紧急维修项目电话通知后必须10分钟达到现场，否则按旷修处理。维护范围内的项目因乙方无法施工，甲方另找单位维修的工时费，从乙方当月承包费中扣除，并按50％工时费罚款。

7、对所维护范围内的日常水电维修。在接到甲方各部门或住户的报修单或报修电话后，20分钟内到场检查维修。如属小修，当日当班当场解决。如属中修、大修，则由乙方会同甲方共同协商修复时间，在规定时间内修复。维护范围内的项目因乙方无法施工，甲方另找单位维修的工时费，从乙方当月承包费中扣除，并按50％工时费罚款。

8、优先保障学生饭堂、教工饭堂、洗衣房、学生宿舍、黄华楼图书馆、黄华楼礼堂、教学大楼、行政大楼的供水供电。如遇市电停电，应在10分钟内启动发电机并保证重要部门供电。

9、设立技术管理小组，负责新立项目的水电安装图纸会审、对新安装的水电设施进行多方面调查论证确定，节约材料、保证质量，监督施工，会同使用单位按规程进行验收签证，确保使用单位安全用水用电。

10、乙方工作人员必须严格按照招标文件要求配齐工作人员持证上岗，并将人员上岗证报送甲方总务处备案。

11、因乙方工作人员的操作失误或违规操作造成安全事故的由乙方承担一切责任，并赔偿甲方的经济损失。其他安全事故根据相关部门的鉴定，承担相应的责任。

12、乙方员工，必须严格遵守国家法律法规和学校的各项规章制度，如违反国家法律法规或学校各项规章制度，乙方应按规定进行严肃处理，造成甲方的经济损失由乙方全部承担。

13、坚持原则，廉洁奉公，按时、按质、按量、节约、提高工作效率完成各项维修任务，让使用单位满意。

五、付款方式

按月支付。甲方在每月10日前支付乙方上月管理费。

第三部分　投标供应商须知

一、	投标费用说明

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、	招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标供应商须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在招标过程中由采购人发出的澄清更正文件等

三、	招标文件的澄清更正

1、采购人对招标文件进行必要的澄清更正的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，采购人在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

2、根据采购的具体情况，采购人可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标供应商。

四、	投标文件的编制和数量

1、投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

2、投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

3、投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

4、如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

五、	投标报价及计量

1、投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

2、除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

六、	投标保证金

1、投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

2、投标保证金以支票的形式提交。交纳办法如下：

本项目投标保证金  5000  元必须于递交投标文件当日，由各投标人在递交投标书时向招标人缴交，投标活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。中标人无正当理由，不得拖延或拒绝与招标人签定合同，否则投标保证金不予退还。

3、如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内不计利息原额退还。

4、中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

5	、有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还：

1）	投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

七、	投标文件的数量和签署

1、投标供应商应编制投标文件正本一份和副本叁份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

2、投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

3、投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

八、	投标文件的密封和标记

1、投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

2、为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

3、信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

4、如果未按要求密封和标记，采购人将拒收该投标文件。

九、	投标文件的递交

1、所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

2、	采购人将拒绝以下情况的投标文件：

1）	未按要求密封的；

2）	迟于投标截止时间递交的。

3、采购人不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

十、	投标文件的修改和撤回

1、投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

2、投标供应商在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标供应商必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购人。

3	投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

六、	开标、评标、定标

见招标文件第四部分

七、	询问、质疑、投诉

1、投标供应商对招标文件、采购过程和中标结果有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购人的名称、地址和联系方式”。

2、投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人书面提出质疑：

1）	招标文件在指定的媒体上公示5个工作日；投标供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起7个工作日内提出质疑；

2）	投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑；

采购人在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

八、	合同的订立和履行

1、采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、有关合同的订立和履行的更多细节详见广州市广外附设外语学校合同管理办法。

八、	适用法律

采购人及投标供应商的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

1、采购人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2、开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3、采购人做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。

二、	评标委员会

1、本次招标依法组建评标委员会。

2、评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

3、在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、	评标方法、步骤及标准

1、本次评标采用综合评分法。

2、资格性和符合性审查

3、评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

4、只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

5、评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

6、技术、商务及价格评审

6.1、评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 40% | 20% | 40% |

6.2、技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

6.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

6.4	价格评审

6.4.1	投标报价错误的处理原则：评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

6.4.2	投标报价的缺项、单列项的处理原则：

1）	对投标货物的关键、主要设备，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

2）	对投标货物的非关键、非主要设备及伴随服务，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

3）	对非关键、非主要设备及伴随服务的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价。

4）	对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定；

6.4.3	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为评标价。

6.4.4	计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分=（基准价÷评标价）×40。

6.5	评标总得分及统计：将各评委的评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

四、	中标供应商的确定

1	推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（若排名第一和第二的投标供应商的投标产品为同一品牌同一型号，则排名第二的投标供应商作淘汰处理，排名由下一名取代，依此类推）。

2	中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

3	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

五、	发布中标结果

1	采购人将在下列媒体公告中标结果：

广东外语外贸大学网站主页，招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

2	在《中标结果公告》发布的同时，采购人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。

3	《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与公告中投标供应商资格要求一致） |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的。 |
|  | 2. 按要求缴纳了投标保证金。 |
|  | 3. 提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 4. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 5. 没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 6、投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 7. 商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

# 附表二：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审内容 | 单项权重 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理服务总体设想及策划 | 5 | 针对学校情况提出服务总体设想、服务宗旨、重点关键问题。对比最优得5分，较优得3-4分，一般得2分，对比差得1分。 |
| 2 | 机构设立方案及整体运作流程 | 3 | 提供机构设置、管理服务运作流程方案。对比最优得3分，较优得2分，一般得1分，对比差不得分。 |
| 3 | 具体管理方案 | 5 | 提出各部门、各项目的具体管理方案、服务措施。对比最优得5分，较优得4分，一般得3分，对比差得2分。 |
| 4 | 项目经理资质及管理经验 | 5 | 提供项目经理简历表包括学历、职称及学校管理经验，人员在本公司任职的外部证明材料及相关资格证书。对比最优得5分，较优得3分，一般得2分，对比差得1分。 |
| 5 | 技术岗位人员素质情况 | 6 | 高压上岗证、电工证、职称证、工程师证等相关专业技术资格证书，每多一样证书（含相关专业工程师证书）得1分。最高6分 |
| 6 | 拟投入管理与服务人员的配置情况 | 8 | 提供所有具体项目的管理、服务人员配置一览表。对比最优得8分，较优得5-7分，一般得2-4分，对比差得1分。 |
| 7 | 服务人员工资的合理性 | 4 | 提供配置各工种、各类人员的工资等费用报价明细表。对比最优得4分，较优得3分，一般得2分，对比差得1分。 |
| 8 | 投标金额支出的合理性 | 2 | 提供投标金额整体的支出计划表。以具体性、合理性为评分依据，对比良好得2分，一般得1分，对比差不得分。 |
| 9 | 机械、工具配置情况 | 2 | 机械工具配置情况对比最优得2分，一般得1分 |
|  | 40 |  |

# 附表三：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审内容 | 单项权重 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人同类项目业绩（2013年1月至今） | 8 | 每服务满1年得1分，累计不超过8分.（须提供合同复印件） |
| 2 | 投标人的资质情况 | 4 | 投标人具有，水电安装、房屋建筑、装饰装修、机电设备安装资质中的一项得1分，最高不超过4分。（须提供资质证明复印件） |
| 3 | 履约能力（包括公司情况、2013年以来财务情况及年审报告） | 4 | 横向比较各投标人的财务状况，优：4分，良：3分，一般：1分（须提供审计报告复印件，不提供为0分） |
| 4 | 投标人信誉 | 4 | 2013年以来投标人具有工商部门颁发的“守信用重合同”证书情况。每一年得1分. 投标人通过ISO9001质量管理体系认证且在有效期内，得1分 |
| 合计 | 20 |  |

第五部分　合同书格式

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

水电保养维修承包合同

广州市广外附设外语学校（下简称甲方）

（下简称乙方）

根据  广州市广外附设外语学校水电维保服务采购项目（项目编号：）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同金额

合同金额为：（大写）：    元/年（￥：  元/年）人民币。（其中包含维护维修人员工资和乙方维护维修工具等费用）。

- 服务范围

（1）校园所属教学楼、学生宿舍、职工宿舍、学生教工食堂、礼堂、体育场馆等的室内所有用电及外照明的检修。

（2）公共场所用电器如校道路灯、围墙灯、广场灯、射灯检修。

（3）校园所属房间的插座、开关、配电开关箱检修。

（4）低压电柜至校区供、配电线路、每栋楼的总开关柜检修，低压送配电房的、洗衣房供电电路检修、发电机（含蓄电池）检查保养（机油、配件、设备等由学校提供）。

（5）生活用水水管检修，加压泵房、高低压电房24小时值班，需做峰值记录，发现异常情况及时向学校汇报，并做好登记，按行业要求执行高低压电房管理制度，完成用电安全的紧急处理。

（6）太阳能供水系统及设备、饮用水供水系统和设备巡查，检修，每天必须对每套太阳能设备进行巡查，并向总务处汇报设备运行情况。

备注：所有设备维修不列入承包范围内，只负责用电设备供电到位，如设备发生故障，协助联系维修单位，所需费用由校方负担。

- 乙方工作要求

1、在校领导的监督下（具体工作由学校总务处负责安排监督检查，每月考评一次），完成所负责范围内的水电维修和学校领导交办的指令性任务。

2、制定各种管理措施，负责校区宿舍内外的水电管网设施设备的正常运行和维修、保养。维护范围内的水电设备完好率要求达到98％。

3、加强实地调查研究，制定节约用水、用电的规定和计划，送报甲方总务处。

4、建立对加压泵房、发电机房、高低压配电房的保养、检查制度，对泵房和发电机房作巡查维护记录，并落实到负责人。如发现异常及时报告学校相关部门负责人。

5、全天24小时设立高低压送、配电和发电以及处理供水供电维修应急值班电工（含星期六、日和节假日）。

6、每逢节假日学生离校后，对教学楼、宿舍楼的水电进行定点分段检修，保障学生回校后上课和日常供水供电，每学期必须保证进行两次全面检查。

7、高低压电房必须24小时有人值班，对用户紧急维修项目电话通知后必须10分钟达到现场，否则按旷修处理。维护范围内的项目因乙方无法施工，甲方另找单位维修的工时费，从乙方当月承包费中扣除，并按50％工时费罚款。

8、对所维护范围内的日常水电维修。在接到甲方各部门或住户的报修单或报修电话后，20分钟内到场检查维修。如属小修，当日当班当场解决。如属中修、大修，则由乙方会同甲方共同协商修复时间，在规定时间内修复。维护范围内的项目因乙方无法施工，甲方另找单位维修的工时费，从乙方当月承包费中扣除，并按50％工时费罚款。

9、优先保障学生饭堂、教工饭堂、洗衣房、学生宿舍、黄华楼图书馆、黄华楼礼堂、教学大楼、行政大楼的供水供电。如遇市电停电，应在10分钟内启动发电机并保证重要部门供电。

10、设立技术管理小组，负责新立项目的水电安装图纸会审、对新安装的水电设施进行多方面调查论证确定，节约材料、保证质量，监督施工，会同使用单位按规程进行验收签证，确保使用单位安全用水用电。

11、乙方工作人员必须严格按照招标文件要求配齐工作人员持证上岗，并将人员上岗证报送甲方总务处备案。

12、因乙方工作人员的操作失误或违规操作造成安全事故的由乙方承担一切责任，并赔偿甲方的经济损失。其他安全事故根据相关部门的鉴定，承担相应的责任。

13、乙方员工，必须严格遵守国家法律法规和学校的各项规章制度，如违反国家法律法规或学校各项规章制度，乙方应按规定进行严肃处理，造成甲方的经济损失由乙方全部承担。

14、坚持原则，廉洁奉公，按时、按质、按量、节约、提高工作效率完成各项维修任务，让使用单位满意。

- 维修材料及说明

1、水电维修使用的材料由甲方提供。乙方每次维修前，必须由甲方经手人或保修人员按实际使用材料在维修单上签证确认后，到甲方物资仓库领出。本着节约和安全使用的原则，可修的不换、必换的不省。

2、乙方自带维修保养工具并自行保管。甲方不承担提供、保管的责任。

五、人员配置要求

（1）高压值班电工：3人（要求全部使用有高压上岗证的中、高级职称的正式职工负责，分3班轮值，每班1人，24小时到位值班。）

（2）安全供水供电及维修检查、签证等管理人员1人。

（3）日常水电维修保养工作（含抄表、制表、仓管）7人，其中全天24小时设立高低压送、配电和发电以及处理供水供电维修应急值班电工3人（含星期六、日和节假日）。

合计人员配备11人。所有电工必须有电工上岗证。

六、履约保证金

乙方向甲方缴纳履约保证金（大写）：   元（￥  元）人民币,合同期满后10个工作日内无息退还。

- 付款方式

l、按月支付：甲方在每月10日前支付乙方上月服务费。

2、1月至10月每月支付  万元服务费，11月、12月每月支付  万元服务费。

3、如乙方不能依合约条款按时、按质、按量完成工作，甲方有权按第三条第7、8点要求进行扣款。

- 服务期限

合同期限为 3 年。 从2016年  月  日至 2019年  月  日止。

九、工作内容修改

甲乙双方有权按实际情况修改工作内容，如修改后的工作内容影响到工作量的增减时，应经双方协商作出相应的增减。

- 违约责任

1、乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权向乙方提出整改要求，经甲方书面通知一周内仍末作改善，则甲方有权要求终止合同。由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

2、乙方未按招标文件和合同要求配齐人数上岗或无专业上岗证上岗，甲方抽查发现一次，乙方应向甲方支付违约金1000元，如因此而发生任安全何事故，一切责任由乙方负责。

3、如任何一方中途因事故推辞或其它原因而无法继续履行合同，须提前一个月书面通知对方，并补偿对方一个月的水电维修保养费的损失。

4、如遇不可抗拒而不能继续履行合同的，可不受以上条款约束。

5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 其它方面

l、甲方提供高压值班房1间给乙方免费使用，另提供乙方员工宿舍房1间，按照甲方相关规定收取租金与水电费。

2、原旧配电房甲方提供电话1台(只限使用内线)、分体空调l台，值班房的水电等费用由甲方负责。

3、11栋一楼电房甲方提供直拔电话1台(要扣除私人电话费)，分体空调l台，以及值班床4个床位，2张办公台、椅，由甲方负责配置。

4、乙方不得安排非值班人员留住校内值班工作房。

十二、本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份

甲   方  广州市广外附设外语学校         乙 方：（公章）                             （公章）

地   址：广州市白云区广花一路599号      地  址：法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电    话：020-36247528                   电    话

传    真：                               传    真：开户银行：                             开户银行：漳州市中国农业银行龙文支行

帐    号：                               帐    号：

邮政编码：                               邮政编码：

签订时间：　　年　月　日　　　　　      签订时间：　　年　月　日

第六部分 投标文件格式

目录

51.	自查表	255

72.	报价表	27

93.	投标函	29

4.	资格证明文件	30

5.	财务报表	31

6.	同类项目业绩介绍	31

7.	一般商务条款偏离表	322

8.	实施计划	32

9.	唱标信封（独立封装）	344

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：             年      月      日

## 自 查 表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性 审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

#### 1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报 价 表

#### 2.1	报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整 （￥ 元） |
| 备注 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。投标价格包括素养招标范围内的费用（均为含税价）。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日

#### 2.2	投标明细报价表

项目名称：

项目编号

| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数量（工作量） | 单价（月金额） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |

注：1）	以上内容必须与方案中所介绍的内容

2)	本表格式可根据不同的内容，由投标人自拟；

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 投 标 函

投 标 函

致：广东外语外贸大学

为响应你方组织的    （项目名称）    项目的招标[招标文件编号为：    （招标文件编号）     ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)     作为投标供应商正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本叁份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订合同时直至合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与招标人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它资料。

（五）我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、为找和夸大的成分，否则愿承担相应的后果和法律责任。

（六）我方完全服从和尊重评委最作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

（七）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东外语外贸大学

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标人名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （项目名称）   项目采购[招标文件编号为   （招标文件编号）    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投  标  人（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职   务：

被授权人（签字或盖章）：

职     务：

#### 4.4	资格性审查要求的其他资质证明文件

致：广东外语外贸大学

关于贵方采购项目名称：广州市广外附设外语学校水电维保服务采购项目，项目编号：GWZB2016-05投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的服务，并证明提价的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.……

2.……

3.……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字 ：

投标人名称（盖章） ：

日期 ：    年     月     日

## 5财务报表

6同类项目业绩

## 7一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 8 实施计划

#### 8.1	技术方案

8.1.1	技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

8.1.2	设备技术特点说明及详细方案（如有）

8.1.3	项目整体验收计划（如有）

8.1.4	投标供应商认为必要说明的其他内容

#### 8.2	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

拟投入工具一览表

| 序号 | 工具名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 8.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

#### 8.4	售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

## 9唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 1	《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 2	优惠或折扣说明（如有）