广东外语外贸大学地质环境安全

（北校区46栋围墙边坡加固修复工程）

采

购

文

件

项目编号：GWZB2018-34

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇一八年六月

目   录

一、工程概况：	4

二、相关要求：	4

三、工程承包方式：	5

四、工程质量和使用材料要求	5

五、工程工期和保修期：	6

六、响应编制原则、依据及响应书要求：	6

七、工程价款拨付方式、调整及结算方式	10

八、保证金、履约保证金等有关采购活动费用：	12

九、有关合同的签订	12

十、注意事项	13

十一、对成交人的其他要求（投标时必须考虑相关费用）	13

十二、评标、定标细则	14

十三、评标方法、步骤及标准	15

附表一：资格性和符合性审查表	18

十四、活动时间	19

十五、附件：	19

附件1:响应承诺书	20

附件2：工程量清单	22

附件3：主要材料参考品牌及选用表	34

附件4：施工合同范本	35

附件5 ：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板	35

附件6 ：施工图纸（另册）	37

广东外语外贸大学地质环境安全

（北校区46栋围墙边坡加固修复工程）采购公告

广东外语外贸大学（采购人）根据《广东外语外贸大学政府定点采购暂行规定》，就广东外语外贸大学地质环境安全（北校区46栋围墙边坡加固修复工程）进行公开采购，欢迎符合资格条件供应商响应:

一、项目名称：广东外语外贸大学地质环境安全（北校区46栋围墙边坡加固修复工程）

二、项目编号：GWZB2018-34

三、项目预算：465083.43元

四、工程概况（工程地点、范围、内容、工期、造价）

（一）工程地点: 广东外语外贸大学北校区

（二）工程范围:北校区46栋围墙等，详细参照施工图纸和工程量清单。

（三）工程内容：工作范围包括但不限于以下内容：46栋围墙边坡加固、修复，部分土体开挖、回填等；拆除围墙边原截水沟，新建截水沟，并引流至附近排水管网。清理、修整挡土墙根部排水沟及更新盖板；清理、修复挡土墙及泄水孔；围墙边给水管支撑结构修复、加固等。其中，施工图纸中的园路踏步、种植草皮等未列入本次招标范围。具体工程内容详见工程量清单和施工图纸。

（四）工程工期: 40个日历天

（五）投标限价: 最高报价值465083.43元（含由采购人支配的30050.76元暂列金额，安全文明施工费为11658.49元。其中，暂列金额和安全文明施工费不作为竞争性费用）。超过最高报价值的响应报价均按废标处理。

五、响应人资格要求

（一）响应人必须具有广东省省直单位定点工程（装修、修缮）资格，且服务地域为广州。

（二）响应人没有处于被责令停业的状态。

（三）响应人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

（四）响应人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（五）投标报名截止时间2018年5月前三年内响应人没有重大工程质量问题。

（六）已报名登记并获取本次采购文件。

（七）响应人须具有建筑工程施工总承包三级以上资质（含三级）。（初次报价响应文件时提交证书复印件并加盖供应商公章），并取得有效期内的安全生产许可证。

（八）本次采购不接受联合体投标。

六、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

（一）获取采购文件时间：2018年6月20日～2018年6月26日，9时～17时（工作日）。

（二）获取采购文件地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼420室招标中心。

（三）获取采购文件方式：自行前往购买。申请人报名时须提交的资料详见《报名提交资料一览表》（一式一份）。

（四）采购文件、图纸售价：人民币150元/套（售后不退）

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）响应截止及开标时间：2018年7月10日，上午9：30时（北京时间）。

（二）递交响应文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室。

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：广东外语外贸大学

（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系 电话：020-36207135

（四）联 系 人：唐老师

广东外语外贸大学招标中心

2018年6月13日

报名资料一览表

工程名称：广东外语外贸大学地质环境安全（北校区46栋围墙边坡加固修复工程）

投标单位（盖章）

| 审核确认：采购人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 |
| --- |
| 采购人接收资料 人员签名： |  | 投标申请人的 代表签名： |  |
| 序号 | 项 目 | 内页码 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备注 |
|  |  |  |  | （此栏不需 申请人填写） |  |
| 1 | 报名公函（同以下资料装订为一本） |  | 原件 |  |  |
| 2 | 企业法定代表人证明书 |  | 原件 |  |  |
| 3 | 报名代表人的法定代表人授权委托书 |  | 原件 |  |  |
| 4 | 广东省定点工程（装修、修缮）资格证明（加盖单位公章） |  | 原件 |  |  |
| 5 | 没有违反采购公告第五条响应人资格要求第2、3、4、5点要求的承诺书 （加盖单位公章） |  | 原件 |  |  |

广东外语外贸大学招标中心

2018年6月

邀 请 函

根据《中华人民共和国政府采购法》和《广东省建设工程招标投标管理条例》的有关规定，广东外语外贸大学地质环境安全（北校区46栋围墙边坡加固修复工程）已具备施工条件。现制定如下采购文件，作为各响应人编制响应文件的依据。

## 一、工程概况：

- 工程名称：广东外语外贸大学地质环境安全（北校区46栋围墙边坡加固修复工程）

- 建设地点：广东外语外贸大学北校区

- 采购人（建设单位）：广东外语外贸大学

- 资金来源：自筹

- 采购方式：校内公开招标。

- 投标限价：本工程设置的最高报价值为465083.43元（含由采购人支配的30050.76元暂列金额，安全文明施工费为11658.49元。其中，暂列金和安全文明施工费不作为竞争性费用）。超过最高报价值的响应报价均按无效响应处理。

- 工程范围和内容：工作范围包括但不限于以下内容：46栋围墙边坡加固、修复，部分土体开挖、回填等；拆除围墙边原截水沟，新建截水沟，并引流至附近排水管网。清理、修整挡土墙根部排水沟及更新盖板；清理、修复挡土墙及泄水孔；围墙边给水管支撑结构修复、加固等。其中，施工图纸中的园路踏步、种植草皮等未列入本次招标范围。具体工程内容详见工程量清单和施工图纸。

- 发包方式： 施工总承包

- 计划工期：为40个日历天

- 现场条件：现场具备开工条件。

## 二、相关要求：

- 响应人需对本项目的全部内容进行响应，任何只对其中一部分内容进行响应的被视为无效响应。

- 响应供应商必须对项目的技术参数及相关条款作一一实质性响应，并详细列出响应的具体内容。未能实质性响应采购需求的，或者响应不规范，内容不完整，表述含糊不清、不确切、有歧义，按照不完全响应或者完全不响应处理；伪造、变造证明材料，构成提供虚假材料的，将导致响应无效。

- 本项目要求的技术指标中，凡标有 “★” 的地方均被视为关键的技术指标要求或性能要求，响应人必须对此做出实质性的响应。否则若有一项带 “★”的指标未响应或不满足的，将导致投标无效。

- ★为保证项目质量，如响应人报价金额低于投标限价最高报价值的80%，必须提供说明及相关的佐证材料分析表，在投标时将佐证材料原件扫描作为附件（原件备查），与报价文件等资料一并提供。如不作说明或说明理由不充分，响应文件或佐证材料不符合以下要求，均可视为低于成本响应而响应无效，当作无效响应处理。这些分析必须包括但不限于：① 响应清单中每个项目子项及措施项目的单价分析（漏项视为理由不充分）；② 主要用工方式和各工种人工日工资分析；③ 主要材料选购方式及其主要材料的价格分析；④ 主要机械成本分析，及其他分析。分析均必须量化且提供佐证材料（佐证材料须涉及参与上述分析的每一个支撑数据，如有遗漏视为理由不充分）。佐证材料包括但不限于：①主要材料响应清单（须由供货商盖章，提供原件备查，否则无效）②拟投入本工程的工程机械台班租赁合同、自有机械提供相应的设备登记证并分析机械台班使用费用等。如单价分析涉及综合定额消耗量的变动，须作进一步的分析说明并提供佐证材料，否则，被视为低于成本响应而响应无效，当作无效响应处理。

## 三、工程承包方式：

承包方式：投标人按照招标需求书提出的要求，采取固定综合单价包干方式。暂列金额为采购人支配费用，安全文明施工费总价包干，且不作为竞争性费用。以招标人提供的图纸、工程量清单等资料为依据，按工程量清单法报价响应。即按照工程量清单及施工图纸等相关要求，包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修等的承包方式。工程量清单中缺项，但完成施工图纸内容必须包含的工程，请投标人在清单综合单价中考虑，投标人也可以在提交招标文件答疑时提出、由招标人在答疑中补充列项。

## 四、工程质量和使用材料要求

- 技术要求：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。

- 质量要求：确保达到质量验收合格。工程质量管理按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，工程质量验收标准按《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》、国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。成交人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人有权要求成交人停工和返工，成交人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。否则履约保证金不给予退还。

- 本项目施工使用的工程材料应符合《建筑材料质量标准与管理规程》的规定和要求，同时要符合设计要求，且必须是《主要材料品牌选用表》中推荐使用的材料品牌，并需具备生产许可证，法定检验单位出具的相应产品品种的产品质量检验报告、出厂检验单、合格证。

- 工程使用的主要工程材料，承包人应提供生产厂家出具的材料合格证书，主要材料须提供样板并经采购人确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，采购人有权拒用，并由成交人承担损失。

- 本工程所使用的主要建筑材料，须经发包人看样封板后，承包人才可以购买和使用。

## 五、工程工期和保修期：

- 该工程工期为：

本工程总工期为40日历天，工期从发包人发布开工令之日起计算，响应人也可自报工期，但不能超过发包方规定的总工期。成交人应在接到成交通知书后的7天内，完成施工合同的签署、施工人力组织和施工材料的准备工作。若无法定的延期理由，成交人施工总工期超过合同约定工期时，按《建设工程施工合同》有关工期的违约条款执行（违约金由发包方从履约保证金中扣除）。

- 保修期按《建设工程质量管理条例》规定执行，条款在合同中明确。工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。保修期内因施工质量问题而造成的返修费用，全部由承包人负责。

## 六、响应编制原则、依据及响应书要求：

- 响应文件编制的原则和依据：

1．响应文件编制原则

本工程采用综合单价包干的形式，按照2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）中的工程量清单计价方法编制响应文件。

2．响应文件编制的依据

（1）2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）等国家、省、市有关计价规定。

(2) 主要材料、设备价格参考建设工程施工同期的 《广州地区建设工程常用材料含税综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，结合市场情况和企业自身情况由响应人自行响应，但响应原则上不得高于建设工程施工同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。如果建设工程施工同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有相关的材料、设备价格，可以按市场价进行响应。

（3）采购文件、施工图纸、工程量清单、施工现场情况、招标答疑及有关补充文件资料。

（4）响应人自身实力、施工、技术和资金能力、经营状况、市场竞争和施工过程中承受风险的能力等。

（5）采购人要求使用的材料规格、型号、品牌。

（6）措施项目费响应应符合成本原则，不能为零，也不能采用不平衡响应，人为抬高单价措施项目响应。响应人应根据响应文件拟定的施工方案或施工组织设计如实对应填报单价措施项目费，并可在采购人给出的措施项目清单基础上增补措施项目。

（7）安全防护、文明施工措施项目费用：按2010年《广东省建设工程计价通则》有关规定计算。

- 响应文件形式要件（符合性要求）：

1．响应文件必须在封面上正确标以“正本”或“副本”字样。响应文件要求一式三份（其中正本一份，副本二份，电子光盘1张。

2．响应文件封面须由响应人的法定代表人或其授权委托人签名或盖章，并加盖响应人（法人）公章。

3．响应文件在封袋的封口加盖投标单位公章，并经响应单位的法定代表人或其授权委托人签名或盖章。

封袋上应注明：

“广东外语外贸大学地质环境安全（北校区46栋围墙边坡加固修复工程）响应文件”

- 响应文件内容要求（实质性要求）：

技术部分：

1．技术响应总目录；

2．法定代表人证明书（原件），如法人代表委托他人代理则需要同时附上法人授权委托证明书（原件），样式可按本采购文件附件6格式；

3．响应供应商营业执照和资质证书复印件并加盖法人印章；

4．安全生产许可证，检察机关开具的无行贿犯罪记录证明（有效期内）；

5. 响应项目委派建造师资格证、建造师简历表（样式可按本采购文件附件6格式）、安全培训考核合格证（B类）并加盖法人印章；

6．施工组织设计方案：

（1）工程综合简要说明（含企业概况、施工说明、承包内容、施工工期等）；

（2）施工方案和施工方法（包括施工组织设计要点、质量、进度、安全文明施工、分项分部工程施工措施、方法等要素；各种图表如劳动力和材料设备计划、资金使用计划、工期进度计划表等）。格式由响应人自定；

7．保证工程按期交付使用的竣工资料和技术资料的移交、归档的保证措施；

8. 投标单位在工程保修期内的服务承诺及措施。

经济部分：

1．经济标书总目录；

2．响应承诺书；                           按本响应文件附件1格式

3．响应报价（封面）；                        B.3  C.3

4．编制总说明；                            附录D

5．单位工程采购工程量清单汇总表；           E.3

6. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；  F.1

7.总价措施项目清单与计价表F.4

8.其他项目清单与计价汇总表G.1

9.暂列金额明细表

10.专业工程暂估价及结算价表

11.规费、税金项目计价表  附录H

12.承包人提供主要材料和工程设备一览表

13.主要材料参考品牌及选用表          按本采购文件附件3格式

14. 综合单价分析表(二)；                 （按国标格式）

15. 其他响应文件附件。

说明：

- 第3项投标价（格式B.3）至第11项规费和税金项目计算表（ 附录H）等响应文件格式，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 2010年《广东省建设工程计价通则》与《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)投标表格不一致时，采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)表格作为投标书表格。

- 响应文件的经济部分每一页均须编制人签名（并加盖造价人员专用章）或委托代理人签名。

- 有下列情况之一者为无效响应文件：

1．响应文件逾期送到；

2．响应供应商未按规定交纳投标保证金；

3．响应供应商法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议的（均须备好身份证件）；

4．响应文件封袋未按采购文件规定封装，封口处无加盖投标单位公章、无响应供应商法定代表人或其授权委托人签名或盖章；

5．经济部分的响应价封面未按照采购文件规定要求加盖投标单位（法人）公章，无投标单位法定代表人或其授权委托人的签名或盖章、无编制人签名、造价人员专用章；

6．技术部分内无响应供应商法定代表人证明书，若法定代表人委托他人办理又未同时附上法定代表人授权委托证明书；

7．响应文件的关键性内容（关键性内容指采购文件中明确提出的材料规定、工期、质量标准、保修承诺、结算方式、工程技术要点等的文字表述）与采购文件要求不符的；

8．响应文件的关键性内容书写潦草难以辩清，字迹模糊不清；

9．正、副本统一的主要内容（主要内容指合同法要求的关于价格、工期、质量标准、违约责任五大责任的强制性要求内容）不一致；

10．响应文件的经济标书的响应文件的每一页未按要求签字和盖章；

11．投标响应超过最高报价值（即投标限价）的响应文件视为无效响应文件；

12．如评审过程中，发现响应文件内容与采购文件要求的关键内容不一致，或实质上没有完全响应采购文件要求的内容，该响应文件视为无效。

## 七、工程价款拨付方式、调整及结算方式

- 工程价款支付及保修金：

备料款：承发包双方签订合同并进场后，发包人按合同约定拨付工程款合同总价（不包含暂列金，包含支付60%的安全文明施工费）30%工程预付备料款(预付款)承包人；

进度款：工程施工进度至50%时，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金，应扣除备料款）的60%；

竣工款：工程通过竣工验收后，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金，包含支付40%的安全文明施工费）的85%（含工程备料款）；竣工结算资料作为通过竣工验收的条件之一，在竣工验收时同步检查。

结算款：承包人提交全部工程竣工验收资料和结算资料，工程结算经发包人审核完成后，累计支付至工程结算总价的97%，并退还履约保证金（如工程不发生变更，结算款中应扣除暂列金额及暂估价）；结算余款3%作为本工程的保修金。

工程进度款支付的依据：由承包人提交《施工进度报表》（需工程量计算稿及计算表等数据），由建设单位确认签署意见后予以支付。

- 保修金（不计利息）的支付方式为：

保修期满完成保修责任14天内支付该项目保修金。

- 工程价款的调整及结算：

1．本工程采用清单计价办法

（1）综合单价包干项目：招标需求书和投标文件中工程量清单的工程内容，按本招标文件的编制依据及原则的要求包干。该单价是指完成规定计量单位工程所需人工、材料、机械、管理费、利润、并考虑本单位所能承担的风险因素等的综合总费用。此费用经招标人确认后为此子项中标单价，中标单价为结算单价，原则上不作任何调整。投标报价高出招标文件第六条投标报价编制的原则和依据10%以上的，甲方有权按招标文件要求修正结算的综合单价，工程量按实计算。

（2）措施工程费：在整个合同执行期间无论是否发生图纸变更或工程量增减或材料价格变化等情况，措施工程费的结算价以中标价中的措施工程费固定包干结算。

（3）若建设单位提出超出投标文件所规定的范围和内容的要求，而出现修改图纸、变更工程范围及内容时（所有的增减工程，以建设单位书面补充立项通知为准），按下列计价方式处理：

① 投标范围以内工程量清单工程发生变化，按以下规定调整：

A．工程量改变时，只调整相应工程工程量，其工程的单价沿用投标文件的综合单价。

B．工程主材改变时（或发包人另外选择主材时），若超出原主材价±10%时，进行主材价调整，只调整相应工程的主材单价（按价差，计入其他工程费结算），其工程的工程量按实结算。

② 工程量清单以外变更增加的工程，如果原投标工程量清单没有适用或类似的综合单价，则按2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）采用清单计价办法计算含税工程造价（取费标准若有上限下限的，按均值取费），再根据中标人投标时所报的增加工程的下浮率计算工程结算造价，即增加工程结算造价=根据清单计价办法计算增加工程结算造价×（1-中标价/招标控制价）*100%。

工程量清单或主要材料报价表中已有适用的材料价格，按已有的价格执行。工程量清单或主要材料报价表中有类似的材料价格，可以参照类似价格。若工程量清单或主要材料报价表中没有适用或有类似的材料价格，施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中有相应价格的，按施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中的相应价格，施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中没有相应价格，施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中有相应价格的，按照施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的相应价格下浮10%执行。如果施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》和施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有的相应品牌、规格的材料单价，则由中标人向招标人申报（包括厂家、产品规格、检验证书、工程业绩等，提交三家以上的厂家产品供选择），招标人在调查了解市场价后，与中标人协商结算价。

③ 对于投标报价中漏项的处理：

A．如果属招标范围（包括清单和图纸）内的工程内容，均确认为综合单价中已考虑，承包单位应无条件完成，不得以投标时工程量清单漏项向建设单位提出增加工程造价的要求。

B．发包人要求取消的工程，扣减该工程造价。

④ 承包人必须在收到工程变更通知后7天内向建设单位现场代表，提交变更报价；承包人如未能在规定时间内提交报价，则被视为免费提供该项服务。

2.施工单位报送结算必须准确。招标人要求投标人承诺：“承包人提交的结算书中的工程结算价，误差必须控制在承包人送审总价和发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由承包人承担，该费用由发包人在工程结算款中扣除，承包人没有异议”。

3.施工单位必须在竣工验收合格后三个月内办理结算，否则建设单位有权核实工程造价，逾期不予办理结算手续。

## 八、保证金、履约保证金等有关采购活动费用：

- 本工程的保证金：保证金为 9300 元（支票），收款人：广东外语外贸大学。由各响应人在递交投标书时向采购人缴交，活动结束后由采购人予以退还（不计利息）。响应人与交款人名称必须一致，非响应人缴纳的保证金无效。成交人无正当理由，不得拖延或拒绝与建设单位签订合同，否则保证金不予退还。

- 本项目履约保证金为成交合同金额的5%；履约保证金待承包方履行完合同约定的权利义务事项后退还，即按合同约定通过工程竣工验收并交齐结算及相关资料后，经发包人结算终审报告出来后退还（不计利息）。

## 九、有关合同的签订

- 公示结束，采购人在广东省政府采购网的定点采购系统中确认成交人，成交人应在系统中及时做出响应；

- 成交人应在接到成交通知书5个工作日内，按照成交价、采购文件和响应文件内容，与采购人联系签订合同事宜，同时准备材料、人力等进场事宜。采购人无正当理由，不得拒绝与成交人签订合同，但采购人提供证据证明成交人有下列行为之一的，该成交无效，采购人可以不与成交人签订合同并没收其投标保证金：

1．该成交人与其他响应人串通进行投标的；

2．成交人弄虚作假骗取成交的。

- 本采购文件为施工承包合同的组成部分，与施工承包合同具有同等法律效力。本工程成交通知书、本采购文件、招标答疑会纪要和成交人的投标承诺是双方签订施工合同的依据。要求成交人参照《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）文本格式与建设方签订施工合同（合同文本格式详见本采购文件附件5），成交人在签订合同时对上述文件如有异议，不愿遵照执行，将被取消成交资格。

## 十、注意事项

- 响应人收到本工程的采购文件等资料后，若有不清楚或疑问者，请以书面文字一式十份（电子光盘2张）在规定的答疑会前一天送达广东外语外贸大学招标中心（广东外语外贸大学后勤综合楼420）。答疑会上所作的解答和有关补充修正均以投标答疑纪要文字为准，并构成采购文件的组成部分。

- 投标截止前，对有关本项目的文件、补充说明、招标答疑、图纸的问题与答复，均以书面函件为准。

## 十一、对成交人的其他要求（投标时必须考虑相关费用）

- 成交人应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

- 开工前，成交人须向物业管理单位缴纳最少3000元（最大不超合同额的1%）的场地占用保证押金；成交人应保证完工后十五天内退出现场，在退场前应拆除临建工棚、施工设备并  运出校外，及时清运本工程施工时所留余泥、建筑垃圾、多余土方等，以保证校园环境的干净、整洁，否则按违约处理，每天50元/ M²向建设单位交纳场地占用费，直至按要求搬迁为止。如无违规、违约行为，场地占用保证押金在成交人工程竣工清场后3天内由物业中心退回（无息）。

- 合同约定的工程项目，成交人不得转包，必须分包的少量子项目工程和专业工程，事先须取得建设单位的同意并在施工合同中确认。否则，建设单位有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此造成的一切经济损失（包括质量、安全事故、拖延工期、增加投资等损失）由成交人负责赔偿。建设单位按工程建设程序可另行选择本工程的施工单位。

- 要求成交人根据现场施工需要，自行铺设临时用水、用电管线，并安装独立施工用水、电表。按水表、电表实际用量及建设单位收费标准缴回水电费与建设单位，请响应人在投标时考虑该项费用。

- 成交人必须对施工现场进行围蔽，在施工阶段做出安全措施，防火防盗，防止工伤事故和意外伤害的发生。

- 成交人应遵守学校的校园管理规定，在施工前到学校保卫部门办理出入证手续。

- 成交人应按当地政府的规定办理有关环卫、施工噪音、余泥排放手续，承担由此发生的费用，并在施工前书面知会发包人。

## 十二、评标、定标细则

根据《招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

- 开标

- 采购人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

- 开标时，由响应人或其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读响应人名称、《响应一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

- 采购人做好开标记录。

- 评标委员会

- 本次招标依法组建评标委员会。

- 评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应人。

- 在评标期间，为方便对响应文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 如有必要，评标委员会将书面要求响应人修正响应文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

- 评标方法、步骤及标准（见后附）

- 发布成交结果

1.1 采购人将在以下地址公告成交结果：

广东外语外贸大学网站主页，招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

1.2 公示结束，采购人在广东省政府采购网的定点采购系统中确认成交人，成交人应在系统中及时做出响应。

1.3 采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

## 十三、评标方法、步骤及标准

- 评标定标原则

建设单位依法组建评标委员会。以“平均值评标”法，按照“公平、公正、公开、诚信”的竞争原则下进行评选。

- 评标步骤如下：

1．资格性及符合性有效性审查

响应文件中完全符合列于本采购文件附表一《资格性及符合性有效性审查表》中所要求条款的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其响应文件将被拒绝。

  - 响应人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）不满足《资格性及符合性有效性审查表》规定的任何一项情形的；

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

  - 在资格性及技术性评审结束后，评标委员会根据评审情况编制初步评审报告。在资格性及技术性评审结束后，若有效投标单位不少于3家，进入详细评审。但未通过资格性及技术性评审的响应人的响应将认定无效，不进行详细评审。若有效投标单位不足3家，重新组织招标。

2．响应文件算术校核

评标委员会将对响应文件投标响应按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

- 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

- 经算术复核的响应与其投标响应不一致时，按就低不就高原则确定其最终响应；

- 当单价与数量均符合采购文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

- 当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

- 如果响应人的有关规费、所有暂定金额、预留金等未按采购文件规定的金额填写的，由评标委员会按照采购文件规定的金额进行修正；

- ①分部分项工程量比采购文件少、单位比采购文件小或错误时，以采购文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比采购文件多或单位比采购文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以采购文件中采购人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它采购文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

- 按就低不就高原则，当修正后响应小于原响应，总价按修正后响应；当修正后响应大于原响应，总价按原响应，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正响应与原响应的差额。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标响应，调整后的投标响应对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的响应，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将被没收。

- 评标委员会发现响应人的响应明显低于其他投标响应，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标响应可能低于其成本的，应当要求该响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该响应人以低于成本响应竞标，其投标作废标处理。

3．总响应评分排序

3.1价格得分（100分）：价格得分计算如下：

1) 价格基数（用A表示）的确定：若有效响应人不少于5家（含5家）取所有通过初步审查的响应的算术平均值，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余响应的算术平均值。即A=（N家响应人的响应总额-最高价-最低价）/（N-2）；若有效响应人为3家或4家，价格基数则为所有有效响应人的响应总额的算术平均值；即A=N家响应人的响应总额/N

2) 基准价格为：基准价格=A。

3) 响应人响应等于基准价的为100分，每高于基准价1%的扣2分，每低于基准价1%的扣1分。

3.2 响应人的价格得分即为该响应人的总响应得分。

3.3 推荐成交候选人名单

评标委员会将按各响应人总响应得分由高到低的原则对所有通过初审的响应人进行排序，推荐排名第一的为第一成交候选人，排名第二的为第二成交候选人。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与公告中响应人资格要求一致） |
| 不能通过资格性审查的响应人，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内响应，投标（响应）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的；若响应明显低于其成本，响应人应能做出合理说明。 |
|  | 2.对标的工程的关键、主要项目没有响应漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了保证金。 |
|  | 4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 5.响应文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 6.有效期为响应截止日起60天。 |
|  | 7.没有其他未实质性响应文件要求的。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现响应人的响应明显低于其他投标响应，使得其投标响应可能低于其个别成本的，将要求该响应人作书面说明并提供相关证明材料。

## 十四、活动时间

评审活动时间安排表

制表日期：2018年6月

| 项目名称 | 广东外语外贸大学地质环境安全（北校区46栋围墙边坡加固修复工程） | 联系人 | 唐老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东外语外贸大学 | 电 话 | 020-36207135 |
| 程 序 | 计 划 时 间 | 地 点 |
| 发售采购文件 | 2018年6月20日-2018年6月26日 工作日9:00时至17:00时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心420 |
| 现场勘察 | 集中现场勘察2018年6月28日上午10:00时 联系人：徐老师，联系电话：36641058 | 北校区后勤楼431室（白云大道北2号校园内） |
| 递交响应文件 | 2018年7月10日 9:00时至9:30时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 开启响应文件 | 2018年7月10日 9:30时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 评审 | 2018年7月10日 10:00时至12:00时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |

## 十五、附件：

  - 响应承诺书、报价封面（附件1）

  - 《工程量清单》---另册装订（附件2）

  - 《主要材料参考品牌及选用表》---（附件3）

  - 施工合同范本（附件4）

  - 法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板（附件5）

  - 施工图纸---另册装订（附件6）

  - 其他响应文件附件

### 附件1:响应承诺书

响 应 承 诺 书

建设单位名称：广东外语外贸大学

采购工程名称：地质环境安全（46栋围墙边坡加固修复工程）

1.我方承诺因对响应文件的任何误解或忽略或对建设场地条件缺乏必要的了解，或不参加工程交底会而导致成交后发生的任何风险，其责任自负，不得以任何理由向建设单位提出任何索赔要求。

2.我方已收到上述采购工程所提供的一切有关采购文件、图纸资料，并对施工现场进行调查勘察，现根据采购文件、答疑纪要、其它相关文件的要求及设计图纸并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位愿以人民币（大写）：                     元 ；（小写）：           元响应竞投承包上述工程。

3.我单位如果成交，必定全面履行上述工程采购文件、图纸、其它相关文件的规定和要求，并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。

4.本工程工期为 40个日历天，保证如期开工，并按期竣工验收。我单位完工后竣工验收前保证及时清运本工程施工时所留余泥、建筑垃圾等，保证环境的整洁、干净。竣工验收后三个月内，保证按建设单位竣工结算目录的要求提交全部竣工结算资料。

5.我单位对采购文件及有关文件的所有条款做出完全响应的承诺。我单位成交后保证遵守广东外语外贸大学的各项管理规定，并接受建设单位委托的工程监理公司的监督管理。

6.我单位承诺：提交的结算书中的工程结算价，误差控制在发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由我单位承担，该费用在工程结算款中扣除，我单位没有异议。

7、投标有效期为60天。

投标单位名称（盖法人公章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

联 系 人：                         联系电话：

开户银行：                         帐    户：

日    期： 201  年    月    日

报价封面

|  | 地质环境安全（46栋围墙边坡加固修复工程） | 工程 |
| --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |
| 招 标 人： |  |  |
| 报 价（小写）： |  |  |
| （大写）： |  |  |
| 投 标 人： |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |
| 编 制 时 间 ： 2018 年 月 日 |

### 附件2：工程量清单

| 单位工程招标控制价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：广东外语外贸大学北校区46栋围墙边坡加固修复工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 材料检验试验费 |  |  |
| 3.2 | 工程优质费 |  |  |
| 3.3 | 暂列金额 |  |  |
| 3.4 | 暂估价 |  |  |
| 3.5 | 计日工 |  |  |
| 3.6 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.7 | 材料保管费 |  |  |
| 3.8 | 预算包干费 |  |  |
| 3.9 | 索赔费用 |  |  |
| 3.10 | 现场签证费用 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |
|  |  | 表—04 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：广东外语外贸大学北校区46栋围墙边坡加固修复工程 | 标段： | 第 1 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.基础类型:水沟 3.垫层底宽:1m左右 4.挖土深度:2m以内 5.弃土运距:投标人自行考虑 | m3 | 210.27 |  |  |  |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.基础类型:独立基础 3.垫层底宽:1m左右 4.挖土深度:2m以内 5.弃土运距:投标人自行考虑 | m3 | 16.5 |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填级配砂石 | 1.级配砂石回填 | m3 | 99.09 |  |  |  |  |
| 4 | 010103001002 | 回填土方 | 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.运距:投标人自行考虑 | m3 | 80 |  |  |  |  |
| 5 | 010103001003 | 回填三合土 | 1.三合土分层夯实回填 | m3 | 24 |  |  |  |  |
| 6 | 010103001004 | 回填粘性土 | 1.粘性土分层夯实回填 | m3 | 136 |  |  |  |  |
| 7 | 010103001005 | 反滤层回填碎石 | 1.反滤层回填300mm厚粗砾或者碎石 | m3 | 8 |  |  |  |  |
| 8 | 010103001006 | 反滤层回填碎石 | 1.反滤层回填20mm厚砂砾或者石屑 | m3 | 0.6 |  |  |  |  |
| 9 | 060105006001 | 土工布铺设 | 1.300~400g/m2土工布 | m2 | 32.5 |  |  |  |  |
| 10 | 010507003001 | 截水沟 | 1.沟截面:净空700mm×400mm、壁厚150mm 2.垫层种类:C15混凝土、厚度100mm 3.混凝土种类:C20细石钢筋混凝土（含钢筋制作安装） 4.沟底，侧壁刷20厚1:2.5水泥沙浆加3%防水剂 5.做法详见图纸大样 | m | 166.86 |  |  |  |  |
| 11 | 010507003002 | 水沟盖板 | 1.明沟成品混凝土篦子制作安装 2、长度约为254.86米，具体做法详图纸 | m³ | 13.25 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学北校区46栋围墙边坡加固修复工程 | 标段： | 第 2 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 12 | 010501003001 | 给水管基础支墩 | 1.截面尺寸240*240mm,高度1300mm左右 2.垫层种类:C15混凝土、厚度100mm 3.混凝种类:C30钢筋混凝土（含钢筋制作安装） 4.管垫不小于100厚聚苯板 5.做法详见图纸大样 | 个 | 54 |  |  |  |  |
| 13 | 011602002001 | 给水管旧支撑结构拆除 | 1.给水管旧支撑结构拆除 | m3 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | 010202003001 | 圆木桩 | 1.桩类型：圆松木，直径200mm； 2.圆木桩长度不小于6m，间距是1000x1000mm； 3.圆松木表面需做碳化处理。 | m | 1000 |  |  |  |  |
| 15 | 010505003001 | 钢筋混泥土平板 | 1.C30钢筋混凝土平板，上表面粗面； 2.板厚250mm,配筋ф10@120双层双向拉通 3.平板上预留竖直钢筋，ф12@600x600，钢筋外伸长度为500,外表除锈后刷环氧树脂。 | m3 | 20 |  |  |  |  |
| 16 | 010504004001 | 清理挡土墙泄水孔 | 1.清理挡土墙泄水孔 | 个 | 46 |  |  |  |  |
| 17 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、铺20厚防滑砖稀水泥浆擦缝,不锈钢防滑条 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、100厚C25混凝土,浇出踏步,与楼面相交处密封胶嵌缝 6、200厚级配砂石垫层 7、素土碾压密实 | m2 | 15.5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学北校区46栋围墙边坡加固修复工程 | 标段： | 第 3 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 18 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管DN500 | 1.管道材料名称:高密度聚乙烯缠绕管雨水管 2.管材规格:DN500mm 8KN/m2 3.埋设深度:1.OOm以内 4.接口形式:热伸缩套 5.垫层厚度、材料品种:砂砾石厚200mm 6、土方开挖、外运、回填 7、其它满足设计图纸及规范要求 | m | 21.5 |  |  |  |  |
| 19 | 040504001002 | 雨水检查井Φ1000 | 1.名称:雨水检查井Y-01 Φ1000 2.井盖安装 3.井盖材质:高分子复合材料 4.跌级雨水检查井，井深4.28米 5、其他满足设计图纸及规范要求 | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 040504001003 | 雨水检查井Φ1000 | 1.名称:雨水检查井Y-02 Φ1000 2.井盖安装 3.井盖材质:高分子复合材料 4.跌级雨水检查井，井深2.55米 5、其他满足设计图纸及规范要求 | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 040504001004 | 雨水检查井Φ1000 | 1.名称:雨水检查井Y-04 Φ1000 2.井盖安装 3.井盖材质:高分子复合材料 4.其他满足设计图纸及规范要求 | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计图纸要求 3.其他满足设计图纸及规范要求 | m3 | 6.3 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学北校区46栋围墙边坡加固修复工程 | 标段： | 第 4 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 23 | 011702001001 | 基础垫层模板 |  | m2 | 47.9 |  |  |  |  |
| 24 | 011702001002 | 基础 |  | m2 | 76.7 |  |  |  |  |
| 25 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 |  | m2 | 550.11 |  |  |  |  |
| 26 | 011707004001 | 二次搬运，金属材料 运距：m以内 50 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 011707004002 | 二次搬运，中砂 运距：m以内 50 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 011707004003 | 二次搬运，碎石 运距：m以内 50 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 011707004004 | 二次搬运，砂浆 运距：m以内 50 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 011707004005 | 二次搬运，混凝土 运距：m以内 50 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 011707004006 | 二次搬运，装饰石材 运距：m以内 50 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 011707004007 | 二次搬运，石灰 运距：m以内 50 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 011707004008 | 二次搬运，粘性土 运距：m以内 50 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 011707004009 | 二次搬运，木材 运距：m以内 50 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |

| 综合单价分析表 |
| --- |
| 工程名称：广东外语外贸大学北校区46栋围墙边坡加固修复工程 |  | 第 1 页 共 页 |
| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 人工单价 | 小计 |  |  |  |  |
| 元/工日 | 未计价材料费 |  |
| 清单项目综合单价 |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学北校区46栋围墙边坡加固修复工程 | 标段： | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |  |
| 1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7% |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |  |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |  |
| 5 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 |  |  |  |  |  | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3 |  |
| 6 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 |  |  |  | 依据“穗建造价【2015】69号文”与“中山市住房和城乡建设局关于 |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
|  |  | 表-11 |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学北校区46栋围墙边坡加固修复工程 | 标段： | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色施工措施费计价办法的通知”，建筑、装饰，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.6%计 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |
|  |  | 表-11 |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：广东外语外贸大学北校区46栋围墙边坡加固修复工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |  |
| 1 | 材料检验试验费 |  |  |  |  |
| 2 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3 | 暂列金额 | 30050.76 |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 4 | 暂估价 | 0.00 |  |  |  |
| 4.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 5 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 6 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 7 | 材料保管费 |  |  |  |  |
| 8 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 10 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | — |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  | 表—12 |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：广东外语外贸大学北校区46栋围墙边坡加固修复工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 | 元 | 30050.76 |  |  |
| 合 计 | 30050.76 | — |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
|  |  | 表—12—1 |

| 规费、税金项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：广东外语外贸大学北校区46栋围墙边坡加固修复工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |  |
| 1 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |  |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.1 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 10 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  |  | 表—13 |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |
| (适用于造价信息差额调整法) |
| 工程名称：广东外语外贸大学北校区46栋围墙边坡加固修复工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |
|  |  | 表-21 |

| 附件3：主要材料参考品牌及选用表 《主要材料参考品牌及选用表》 项目名称：广东外语外贸大学北校区46栋围墙边坡加固修复工程 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 参考品牌、制造商 | 投标人 选用的品牌 |
| 1 | 石材 | 茂盛石材、鑫山石业、福建新洋 |  |
| 2 | 水泥 | 石井、华润、海螺 |  |
| 3 | 钢材 | 韶钢、广钢、粤钢 |  |
| 4 | 塑料给排水管 | 联塑、雄塑、顾地 |  |

注：1、上述品牌仅供参考，报价人可选择相当于或优于参考品牌的其他品牌。请供应商在报价文件中注意填报。若成交供应商在报价文件中未有明确选用或填报使用哪个品牌的，采购人有权在项目实施期间随机选用表格中任一参考品牌材料作为实际供应材料，且成交供应价格不予变化。

2、上述品牌具体的型号、规格，按施工图纸及清单要求，投标人根据施工图纸的型号、规格，综合考虑各种因素，在参考品牌、制造商列表中选择其一。

### 附件4：施工合同范本

以定点采购平台合同为范本

### 附件5 ：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板

法定代表人证明书

（　 ）第　号

法定代表人授权委托证明书

（　 ）第　号

建造师简历表

工程名称：广东外语外贸大学地质环境安全（北校区46栋围墙边坡加固修复工程）

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事建造师 （项目经理）年限 |  |
| 建造师资格证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

注：需提供建造师资格证书复印件

### 附件6 ：施工图纸（另册）

# Text boxes

现任我单位            职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：    年龄：   身份证号码：

注册号码：                     企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年   月   日

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名）

授权单位：（盖章）

年  月   日